Portaria nº 00462/2021 de 18/06/2021 - Renovação da Portaria nº 02578/2004

Processo: 10329/2009

Decisão: Deferido

O Coordenador da Unidade Regional de Gestão das Águas da URGA Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, no uso da competência estabelecida no Artigo 45 do Decreto 47.343 de 23 de janeiro de 2018, delegada pelo Coordenador da Unidade Regional de Gestão das Águas – Igam, por meio da Portaria Igam n° 12 de 02 de maio de 2018, determina: Art. 1º- Autorizar, pelo prazo de validade de 10 (dez) anos, ato relacionado com outorga de direito de uso de recursos hídricos, conforme descrito abaixo:

Empreendimento: Usuários de Água dos Córregos Pindaíba e Brejão

CPFs e CNPJs: Vide Quadro Anexo

Município: Monte Carmelo – MG.

Modos de usos: CAPTAÇÃO EM CORPO DE ÁGUA e CAPTAÇÃO EM BARRAMENTO EM CURSO DE ÁGUA.

Bacia Estadual: Rio Bagagem

Bacia Federal: Rio Paranaíba

UPGRH: PN1 – Alto Rio Paranaíba

Curso D’água: Córregos da Pindaíba e Brejão

Coordenadas Geográficas: Latitude: Vide Quadro Anexo e Longitude: Vide Quadro Anexo

Finalidade: Abastecimento público e Irrigação

Tabela 1: Usuários autorizados a captar nos Córregos da Pindaíba e Brejão

| Ponto | Usuários | CPF’s/CNPJ’s | Latitude | Longitude | Tipo de captação | Captação (L/s) | Finalidade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | DMAE – Departamento Municipal de Água e Esgoto - Monte Carmelo | 21.509.112/0001-42 | 18°55'20.40"S | 47°23'46.70"W | Direta | 8,3 | Abastecimento público |
| P02 | Matias Johanes | 325.59*.***-** | 18°55'33.00"S | 47°24'00.00"W | Direta | 12,6 | Irrigação de 215,3 ha |
| P03 | Matias Johanes | 325.59*.***-** | 18°56'27.00"S | 47°24'47.00"W | Direta | 27,4 | Irrigação de 50 ha |
| P04 | Matias Johanes | 325.59*.***-** | 18°56'37.00"S | 47°25'16.00"W | Direta | 36,8 | Irrigação de 65 ha |
| P05 | Leandro Rebelatto | 041.89*.***-** | 18°56'09.00"S | 47°26'29.00"W | Direta | 42,3 | Irrigação de 63 ha |
| P06 | Diogo Tudela | 029.15*.***-** | 18°55'17.00"S | 47°26'35.00"W | Direta | 28,8 | Irrigação de 101,8 ha |
| P07 | Silvana Carla | 013.30*.***-** | 18°56'44.30"S | 47°28'33.30"W | Direta | 80,4 | Irrigação de 159 ha |
| B01 | Adão Alves | 807.76*.***-** | 18°55'51.61"S | 47°24'15.00"W | Barramento | 56,4 | Irrigação de 137 ha |
| B02.1 | Leandro Rebelatto | 041.89*.***-** | 18°56'30.00"S | 47°25'58.00"W | Barramento | 96,7 | Irrigação de 204 ha |
| B02.2 | Matias Johanes | 325.59*.***-** | 18°56'36.00"S | 47°26'07.00"W | Barramento | 218,3 | Irrigação de 355 ha |
| B03 | Leandro Rebelatto | 041.89*.***-** | 18°55'00.00"S | 47°25'44.00"W | Barramento | 63,4 | Irrigação de 68 ha |
| B04.1 | Diogo Tudela | 029.15*.***-** | 18°55'55.00"S | 47°27'33.00"W | Barramento | 187,5 | Irrigação de 353,4 ha |
| B04.2 | Diogo Tudela | 029.15*.***-** | 18°55'55.00"S | 47°27'33.00"W | Barramento | 47,2 | Irrigação de 36,54 ha |
| B04.3 | Diogo Tudela | 029.15*.***-** | 18°55'42.00"S | 47°27'23.00"W | Barramento | 270,3 | Irrigação de 409,42 ha |
| B04.4 | Harry Artur | 102.36*.***-** | 18°55'57.00"S | 47°27'18.00"W | Barramento | 63,9 | Irrigação de 86 ha |
| B05 | NC Naves Empreendimentos Patrimoniais | 20.454.722/0001-23 | 18°56'40.00"S | 47°28'46.00"W | Barramento | 148,4 | Irrigação de 405 ha |

Tabela 2: Quadro da captação.

| P01 - DMAE – Departamento Municipal de Água e Esgoto - Monte Carmelo |
| --- |
| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Q (L/s) | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Horas/Dia | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 |
| Dias/Mês | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| Vt (m³) | 22231 | 20796 | 22231 | 21514 | 22231 | 21514 | 22231 | 22231 | 21514 | 22231 | 21514 | 22231 |

| P02 - Matias Johanes |
| --- |
| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Q (L/s) | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| Horas/Dia | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 |
| Dias/Mês | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| Vt (m³) | 33748 | 31571 | 33748 | 32659 | 33748 | 32659 | 33748 | 33748 | 32659 | 33748 | 32659 | 33748 |

| P03 - Matias Johanes |  |
| --- | --- |
| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Q (L/s) | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
| Horas/Dia | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 |
| Dias/Mês | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Vt (m³) | 35510 | 35510 | 35510 | 35510 | 35510 | 35510 | 35510 | 35510 | 35510 | 35510 | 35510 | 35510 |

| P04 - Matias Johanes |
| --- |
| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Q (L/s) | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 |
| Horas/Dia | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 |
| Dias/Mês | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Vt (m³) | 47693 | 47693 | 47693 | 47693 | 47693 | 47693 | 47693 | 47693 | 47693 | 47693 | 47693 | 47693 |

| P05 - Leandro Rebelatto |
| --- |
| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Q (L/s) | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 |
| Horas/Dia | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 |
| Dias/Mês | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| Vt (m³) | 113296 | 105987 | 113296 | 109642 | 113296 | 109642 | 113296 | 113296 | 109642 | 113296 | 109642 | 113296 |

| P06 - Diogo Tudela |
| --- |
| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Q (L/s) | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
| Horas/Dia | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 |
| Dias/Mês | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| Vt (m³) | 77138 | 72161 | 77138 | 74650 | 77138 | 74650 | 77138 | 77138 | 74650 | 77138 | 74650 | 77138 |

| P07 - Silvana Carla |
| --- |
| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Q (L/s) | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 |
| Horas/Dia | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 |
| Dias/Mês | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| Vt (m³) | 215343 | 201450 | 215343 | 208397 | 215343 | 208397 | 215343 | 215343 | 208397 | 215343 | 208397 | 215343 |

| B01 - Adão Alves |
| --- |
| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Q (L/s) | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 |
| Horas/Dia | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
| Dias/Mês | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 07 | 07 | 07 | 15 | 15 |
| Vt (m³) | 36547 | 36547 | 36547 | 36547 | 36547 | 36547 | 36547 | 17055 | 17055 | 17055 | 36547 | 36547 |

| B02.1 - Leandro Rebelatto |
| --- |
| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Q (L/s) | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 |
| Horas/Dia | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
| Dias/Mês | 31 | 28 | 31 | 25 | 20 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 20 | 31 |
| Vt (m³) | 161876 | 151432 | 161876 | 130545 | 104436 | 52218 | 52218 | 26109 | 26109 | 26109 | 104436 | 161876 |

| B02.2 Matias Johanes |
| --- |
| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Q (L/s) | 218,3 | 218,3 | 218,3 | 218,3 | 218,3 | 218,3 | 218,3 | 218,3 | 218,3 | 218,3 | 218,3 | 218,3 |
| Horas/Dia | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| Dias/Mês | 31 | 28 | 31 | 25 | 20 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 20 | 31 |
| Vt (m³) | 341072 | 319067 | 341072 | 275058 | 220046 | 110023 | 110023 | 55012 | 55012 | 55012 | 220046 | 341072 |

| B03 - Leandro Rebelatto |
| --- |
| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Q (L/s) | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 |
| Horas/Dia | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| Dias/Mês | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 03 | 03 | 03 | 04 | 15 |
| Vt (m³) | 47930 | 47930 | 47930 | 47930 | 47930 | 31954 | 31954 | 9586 | 9586 | 9586 | 12781 | 47930 |

| B04.1 - Diogo Tudela |
| --- |
| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Q (L/s) | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 187,5 |
| Horas/Dia | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
| Dias/Mês | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 05 | 05 | 10 | 15 | 15 |
| Vt (m³) | 212625 | 212625 | 212625 | 212625 | 354375 | 212625 | 212625 | 70875 | 70875 | 141750 | 212625 | 212625 |

| B04.2 - Diogo Tudela |
| --- |
| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Q (L/s) | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 |
| Horas/Dia | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
| Dias/Mês | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 05 | 05 | 10 | 15 | 15 |
| Vt (m³) | 53525 | 53525 | 53525 | 53525 | 89208 | 53525 | 53525 | 17842 | 17842 | 35683 | 53525 | 53525 |

| B04.3 - Diogo Tudela |
| --- |
| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Q (L/s) | 270,3 | 270,3 | 270,3 | 270,3 | 270,3 | 270,3 | 270,3 | 270,3 | 270,3 | 270,3 | 270,3 | 270,3 |
| Horas/Dia | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
| Dias/Mês | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 05 | 05 | 10 | 15 | 15 |
| Vt (m³) | 306520 | 306520 | 306520 | 306520 | 510867 | 306520 | 306520 | 102173 | 102173 | 204347 | 306520 | 306520 |

| B04.4 - Harry Artur |
| --- |
| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Q (L/s) | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 |
| Horas/Dia | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 22,15 | 23,4 |
| Dias/Mês | 10 | 10 | 10 | 21 | 21 | 15 | 15 | 05 | 05 | 10 | 15 | 10 |
| Vt (m³) | 53829 | 53829 | 53829 | 107003 | 107003 | 76431 | 76431 | 25074 | 25074 | 50149 | 76431 | 53829 |

| B05 - NC Naves Empreendimentos Patrimoniais |
| --- |
| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Q (L/s) | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 |
| Horas/Dia | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 16:00 | 16:00 |
| Dias/Mês | 18 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
| Vt (m³) | 115396 | 96163 | 192326 | 192326 | 128218 | 136231 | 144245 | 168286 | 168286 | 168286 | 128218 | 170957 |

Parágrafo Único - As obras e serviços necessários à captação de que trata esta Portaria serão executados às expensas do Outorgado/Autorizatário e deverão estar concluídos no prazo de 03 (três) anos, conforme consta do processo próprio, sob pena de caducidade da Autorização. Art. 2º- Na hipótese de as vazões do curso d’água, nos períodos de estiagem, atingir volumes insuficientes para garantir, simultaneamente, a captação autorizada e a manutenção de um fluxo residual, à jusante, equivalente a 50% (cinquenta por cento) da Q7,10 da vazão mínima de sete dias de duração e 10 (dez) anos de recorrência, o Outorgado/Autorizatário se obriga a reduzir a captação, de modo a garantir o referido fluxo residual até que o mesmo possa ser, naturalmente, restabelecido. Art. 3º - A Autorização objeto desta Portaria poderá ser suspensa, parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, caso sejam descumpridas as condições estabelecidas nos artigos primeiro e segundo. Art. 4º - Esta Portaria poderá ser revogada, sem que caiba indenização a qualquer título, além das situações previstas na legislação pertinente, nos seguintes casos: I – na hipótese de conflito com as normas posteriores; II – quando os estudos de planejamento regional de utilização dos recursos hídricos, indicarem a necessidade de revisão das Autorizações emitidas; III – quando for necessária a adequação aos planos de recursos hídricos e a execução de ações para garantir a prioridade de uso dos recursos hídricos prevista no artigo 13 da Lei n.º 9.433/97. IV - Caso seja indeferida ou cassada a respectiva licença ambiental. Art. 5º- O Outorgado/Autorizatário responderá civil, penal e administrativamente por danos causados à vida, à saúde, ao meio ambiente e pelo uso inadequado que vier a fazer da presente Autorização. Art. 6º- Esta Portaria não dispensa nem substitui a obtenção pelo Outorgado/Autorizatário de certidões, alvarás ou licenças de qualquer natureza, exigidas pela legislação federal, estadual ou municipal. Art. 7º- 1. Nas intervenções consuntivas deverá ser instalado sistema de medição hidrométrico e horímetro, conforme Art. 16 da Portaria IGAM n° 48, de 04 de outubro de 2019, independente da vazão captada. Deverá ser apresentada comprovação da instalação em todos os pontos  mediante relatório fotográfico. PRAZO: 180 dias após a publicação da portaria. 2. Nos barramentos, deverão ser observadas as vazões residuais mínimas a jusante e volumes máximos de captações mensais conforme Quadro abaixo. Deverá ser instalado sistema de medição para monitoramento do fluxo residual, conforme Art. 21 da Portaria IGAM n° 48, de 04 de outubro de 2019 e apresentada comprovação da instalação em cada barramento mediante relatório fotográfico. PRAZO: 180 dias após a publicação da portaria. Caso a vazão do fluxo residual seja inferior ao definido no Quadro abaixo, a captação no barramento deverá ser interrompida até o reestabelecimento de um fluxo que permita a garantia da vazão mínima e captação simultaneamente.

Vazão mínima residuais a jusante e volumes máximos mensais.

| Ponto | Capt. (L/s) | Volume máximo mensal (m³) | Q residual mínima (m³/s) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |  |
| B01 | 56,4 | 36547 | 36547 | 36547 | 36547 | 36547 | 36547 | 36547 | 17055 | 17055 | 17055 | 36547 | 36547 | 0,0163 |
| B02.1 | 96,7 | 161876 | 151432 | 161876 | 130545 | 104436 | 52218 | 52218 | 26109 | 26109 | 26109 | 104436 | 161876 | 0,0374 |
| B02.2 | 218,3 | 341072 | 319067 | 341072 | 275058 | 220046 | 110023 | 110023 | 55012 | 55012 | 55012 | 220046 | 341072 |  |
| B03 | 63,4 | 47930 | 47930 | 47930 | 47930 | 47930 | 31954 | 31954 | 9586 | 9586 | 9586 | 12781 | 47930 | 0,0172 |
| B04.1 | 187,5 | 212625 | 212625 | 212625 | 212625 | 354375 | 212625 | 212625 | 70875 | 70875 | 141750 | 212625 | 212625 | 0,0909 |
| B04.2 | 47,2 | 53525 | 53525 | 53525 | 53525 | 89208 | 53525 | 53525 | 17842 | 17842 | 35683 | 53525 | 53525 |  |
| B04.3 | 270,3 | 306520 | 306520 | 306520 | 306520 | 510867 | 306520 | 306520 | 102173 | 102173 | 204347 | 306520 | 306520 |  |
| B04.4 | 63,9 | 53829 | 53829 | 53829 | 107003 | 107003 | 76431 | 76431 | 25074 | 25074 | 50149 | 76431 | 53829 |  |
| B05 | 148,4 | 115396 | 96163 | 192326 | 192326 | 128218 | 136231 | 144245 | 168286 | 168286 | 168286 | 128218 | 170957 | 0,0131 |

3. Nas captações diretas, deverá ser mantido um fluxo residual mínimo equivalente a 50% da Q7,10 no ponto, conforme Art. 8º da Portaria IGAM n° 48/2019, de acordo com quadro abaixo. Caso a vazão residual seja inferior ao estipulado, a vazão deverá interrompida até o reestabelecimento de um fluxo que permita a garantia da vazão mínima e captação simultânea no ponto.

Vazões mínimas residuais a jusante das captações diretas.

| Ponto | 50% Q7,10 (m³/s) |
| --- | --- |
| P01 | 0,007 |
| P02 | 0,01045 |
| P03 | 0,02475 |
| P04 | 0,0295 |
| P05 | 0,04435 |
| P06 | 0,02175 |
| P07 | 0,1125 |

4. Deverão ser observadas as vazões máximas de captação e período outorgado nas captações diretas.

Usuários autorizados a captar em dias ímpares.

| Ponto | Usuários | Captação (L/s) | Horas/dia | Dias/mês | Meses/ano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | DMAE - Departamento Municipal de Água e Esgoto - Monte Carmelo | 8,3 | 24:00 | 31 | 12 |
| P02 | Matias Johanes | 12,6 | 24:00 | 31 | 12 |
| P03 | Matias Johanes | 27,4 | 24:00 | 15 | 12 |
| P05 | Leandro Rebelatto | 42,3 | 24:00 | 31 | 12 |
| P06 | Diogo Tudela | 28,8 | 24:00 | 31 | 12 |
| P07 | Silvana Carla | 80,4 | 24:00 | 31 | 12 |

Usuários autorizados a captar em dias pares.

| Ponto | Usuários | Captação (L/s) | Horas/dia | Dias/mês | Meses/ano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | DMAE - Departamento Municipal de Água e Esgoto - Monte Carmelo | 8,3 | 24:00 | 31 | 12 |
| P02 | Matias Johanes | 12,6 | 24:00 | 31 | 12 |
| P04 | Matias Johanes | 36,8 | 24:00 | 15 | 12 |
| P05 | Leandro Rebelatto | 42,3 | 24:00 | 31 | 12 |
| P06 | Diogo Tudela | 28,8 | 24:00 | 31 | 12 |
| P07 | Silvana Carla | 80,4 | 24:00 | 31 | 12 |

5. Os usuários deverão apresentar balanço hídrico atualizado conforme necessidades do empreendimento, informando o manejo a ser realizado nos dias em que não haverá captação e nas captações com vazão reduzida em relação ao solicitado. Deverão ser apresentadas informações sobre o conjunto moto bomba e ficha técnica de irrigação, quando aplicável. PRAZO: 180 dias após a publicação da portaria. 6. Instalar um sistema de medição de vazão (exemplo estação fluviométrica) com transmissão telemétrica de dados, com a disponibilização dos dados ao IGAM, localizada no Córrego Brejão, imediatamente a montante do ponto de coordenas 18°57'41,00"S e 47°29'37,00"W. O IGAM irá disponibilizar no sitio eletrônico procedimento para disponibilização/transmissão dos referidos dados. Os usuários devem se atentar ao Art. 15 da Portaria IGAM 48/2019, referente ao sistema de medição para monitoramento em outorgas coletivas. Considerando as particularidades de cada bacia, o monitoramento não deve, necessariamente, ser por meio de uma estação fluviométrica, sendo que o sistema de medição adotado pode ser a critério dos usuários, porém o monitoramento deve ser de forma automática com transmissão telemétrica de dados. PRAZO: 180 dias após a publicação da portaria. 7. Garantir, durante a vigência da portaria, uma vazão mínima no medidor equivalente a 60% da Q7,10 na bacia a montante, sendo 0,162 m³/s. Caso a vazão medida seja inferior a vazão mínima, as captações deverão ser reduzidas. Caso a vazão seja inferior a 55% da Q7,10 na bacia, ou seja, 0,148 m³/s, as captações deverão ser interrompidas até o reestabelecimento de um fluxo que permita a garantia da vazão mínima e captações simultaneamente. Art. 8º- O direito de uso dos recursos hídricos objeto desta Autorização está sujeito à cobrança prevista nos termos do artigo 20 da Lei nº. 9.433/97, de 08 de janeiro de 1997 e artigo 24 da Lei nº. 13.199 de 29 de janeiro de 1999, que será posteriormente definida, mediante regulamentos específicos. Art. 9º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, sob a forma de extrato. Uberlândia, 18/06/2021. O Coordenador da Unidade Regional de Gestão das Águas da URGA Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, Bruno Neto de Ávila.