PUBLICAÇÃO  DE  RETIICAÇÃO,  CANCELAMENTOS  E  ARQUIVAMENTOS  -  18/07/2023

Retificação:

Retifica-se a portaria nº. 1907052 publicada dia 15/09/2020. Outorgado: Ricardo E. Inoue, CPF: 127.***.***-09. Onde se lê: Curso d´’agua: Córrego Tobão; Área inundada: 1,563 ha; Volume acumulado: 35.645,31 m³; Finalidade: Irrigação de 50,0 ha pelo método de pivô central; Dados da captação: Vazão de 33,33 L/s, com tempo de captação de 16:00 horas/dia, sendo 15 dia/mês em janeiro e fevereiro; 20 dias/ mês em março e setembro; 25 dias/mês de abril a agosto e 10 dias/mês de outubro a dezembro; com volumes mensais de 28.797,12 m³ em janeiro e fevereiro; de 39.396,16 m³ em março e setembro; de 47.955,2 m³ de abril a agosto e de 19.198,08 m³ de outubro a dezembro; Condicionantes: 1. Comprovar instalação de sistema de medição de acordo com os Art. 16, 17, 18, 19, 20 e 21 da Portaria IGAM nº 48 de 2019. OBS: O bombeamento/captação somente será permitido após a instalação dos dispositivos de monitoramento exigidos pela Portaria IGAM nº 48 de 2019. PRAZO: Até 90 dias após a publicação da portaria de outorga. 2. Realizar leituras e registros dos volumes captados, diariamente, e do tempo de captação conforme estabelecido nos artigos Art. 25, 28, 29 e 30 da Portaria IGAM nº 48 de 2019. PRAZO: Durante a vigência da portaria de outorga. 3. Apresentar relatório fotográfico que comprove a implantação do vertedouro de emergência. PRAZO: Até 90 dias após a publicação da portaria de outorga. Leia-se: Curso d’água: Córrego Taboão; Área inundada: 1,796 ha; Volume acumulado: 25.448,32 m³; Finalidade: Irrigação de 50 ha pelo método de pivô central; Dados da captação: Vazão de 65,0 L/s, com tempo de captação de 16:00 horas/dia, sendo 20 dia/mês em janeiro, fevereiro e julho; 25 dias/mês de março a junho; 14 dias/mês de agosto a novembro e 13 dias/mês em dezembro; com volumes mensais de 74.880 m³ em janeiro, fevereiro e julho; de 93.600 m³ de março a junho; de 52.416 m³ de agosto a novembro e de 48.672 m³ em dezembro; Condicionantes: 1. Comprovar instalação de sistema de medição de acordo com os Art. 16, 17, 18, 19, 20 e 21 da Portaria IGAM nº 48 de 2019. OBS: O bombeamento/captação somente será permitido após a instalação dos dispositivos de monitoramento exigidos pela Portaria IGAM nº 48 de 2019.Prazo: Prazo: 60 dias partir publicação da retificação. 2. Realizar leituras e registros dos volumes captados, diariamente, e do tempo de captação conforme estabelecido nos Art. 25, 28, 29 e 30 da Portaria IGAM nº 48 de 2019. Prazo: Durante a vigência da portaria de outorga. 3. Apresentar relatório fotográfico que comprove a implantação do vertedouro de emergência. Prazo: 60 dias partir publicação da retificação. 4. Comprovar a instalação da tubulação de fundo, para garantia da vazão mínima não inferior a 50% da Q7,10 (0,005 m³/s) apresentando o memorial de cálculo do dimensionamento da estrutura implantada. Prazo: 60 dias partir da implantação do barramento. 5. Instalar sistema de medição de fluxo residual. O sistema de medição adotado na intervenção outorgada deverá ser tecnicamente aplicável ao meio de monitoramento e possuir ART expedida pelo conselho profissional competente. Prazo: A partir da implantação do barramento. 6. Realizar medições diárias do fluxo residual, armazenando os dados em planilhas, conforme modelo disponível no sítio eletrônico Igam, que deverão estar disponíveis no momento da fiscalização realizada por órgão integrante do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SISEMA, ou entidade por ele delegada, e serem apresentadas ao IGAM, por meio digital, quando da renovação da outorga ou sempre que solicitado. Prazo: A partir da instalação dos sistemas de medição. 7. Comprovar e registrar a entrada regular de 7,78 l/s, oriundos do Processo SIAM 12618/2023. A captação retificada somente será válida com o incremento proposto. Prazo: Durante a vigência da portaria de outorga. Município: Rio Paranaíba – MG.

Cancelamentos:

Cancela-se o arquivamento do processo nº. 14081/2010 publicado dia 24/03/2023. Requerente: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA/MG, CNPJ: 17.281.106/0001-03. Curso d’água: Rio Salinas. Motivo: Em atendimento ao pedido de reconsideração protocolado pelo empreendedor, em 04/04/2023, e que foi, posteriormente, analisado e deferido pela Urga NM. Município: Rubelita - MG.

Cancela-se a portaria nº 1901002 publicada dia 14/02/2020. Requerente: Frederico A. de Ávila. CPF: 755.***.***-49. Motivo: A pedido do empreendedor. Município: Ibiá – MG.

Cancela-se a portaria nº 1909588 publicada dia 19/12/2020. Requerente: Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA/MG. CNPJ: 17.281.106/0001-03. Motivo: A pedido do empreendedor para requerer nova portaria de outorga, no mesmo local de intervenção, com novo modo de uso. Município: Itapagipe – MG.

Arquivamentos:

Arquiva-se o processo nº. 07831 de 24/02/2023. Requerente: Valdinor F. Franco – CPF: 122.***.***-00 – Curso d’água: Córrego Santa Vitória – Motivo: Não respondeu o ofício de informação complementar. Município: Santa Vitória – MG.

Arquiva-se o processo nº. 07830 de 24/02/2023. Requerente: Valdinor F. Franco – CPF: 122.***.***-00 – Curso d’água: Córrego Santa Vitória – Motivo: Não respondeu o ofício de informação complementar. Município: Santa Vitória – MG.

Arquiva-se o processo nº. 07832 de 24/02/2023. Requerente: Valdinor F. Franco – CPF: 122.***.***-00 – Curso d’água: Córrego Santa Vitória – Motivo: Não respondeu o ofício de informação complementar. Município: Santa Vitória – MG.