PUBLICAÇÃO  DE  RETIFICAÇÃO  E  CANCELAMENTOS  -  20/06/2019

Retificação:

Retifica-se a portaria nº 01366 publicada dia 27/04/2017. Outorgado: Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. CNPJ: 16.888.315/0001-57. Onde se lê: Bacia Hidrográfica: Córrego Soberbo. Ponto captação: Lat. 18°15'11"S e Long. 43°33'56"W, com NE de 2,5 m e ND de 74 m. Vazão Autorizada (m³/h): 16,74. Finalidade: Consumo humano, com o tempo de captação de 20:00 horas/dia, 12 meses/ano. Art. 7º- 1. Instalar equipamento hidrométrico e hidrômetro nas captações de águas subterrâneas, conforme determinado no Art. 7° da Resolução Conjunta SEMAD-IGAM 2302/2015. Prazo: Até 90 dias, contados a partir da publicação da Portaria de outorga. O início da captação fica condicionado à instalação de sistema de medição e horímetro. 2. Comprovar através de relatório fotográfico a instalação dos equipamentos citados acima. Prazo: Até 10 dias após a instalação dos equipamentos. 3. Realizar medições diárias da vazão captada, do tempo de captação e do fluxo residual, quando for o caso, armazenando estes dados em formato de planilhas, que deverão estar disponíveis no momento da fiscalização realizada por órgão integrante do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SISEMA, ou entidade por ele delegada. Leia-se: Bacia Hidrográfica: Médio e Baixo Rio Jequitinhonha. Ponto captação: Lat. 18°11'48,1"S e Long. 43°34'04,7"W, com NE de 7,0 m e ND de 67 m. Vazão Autorizada (m³/h): 20,93. Finalidade: Consumo humano, com o tempo de captação de 16:00 horas/dia, 12 meses/ano. Art. 7º- 1. Realizar leituras diárias de vazão captada e do tempo de captação, armazenando-as na forma de planilhas, que deverão estar disponíveis no momento da fiscalização realizada por órgão integrante do Sisema, ou entidade por ele delegada, e ser apresentadas ao Igam, por meio físico e digital (planilha do Excel ou análoga), quando da renovação da outorga ou sempre que solicitado. PRAZO: A partir da instalação dos sistemas de medição. 2. Realizar monitoramento do nível dinâmico e do nível estático mensalmente, armazenando os dados em formato de planilhas, que deverão estar disponíveis no momento da fiscalização realizada por órgão integrante do Sisema, ou entidade por ele delegada, e ser apresentadas ao Igam, por meio físico e digital (planilha do Excel ou análoga), quando da renovação da outorga ou sempre que solicitado. PRAZO: Mensalmente, a partir da instalação dos sistemas de medição. 3. Cumprir as demais obrigações estabelecidas pela Resolução Conjunta Semad/Igam nº 2.302, de 2015, no que couber, dado o modo de uso da intervenção em recurso hídrico. 4. Efetuar o cadastro referente ao uso do recurso hídrico no Siscad, disponível no InfoHidro, acessível por meio do site http://sisemanet.meioambiente.mg.gov.br, bem como, protocolar junto ao órgão ambiental documento comprobatório do cadastramento. PRAZO: Até 30 dias após a publicação da portaria de outorga. Município: Diamantina - MG.

Cancelamentos:

Cancela-se a portaria nº 04287 publicada dia 19/12/2018, que indeferiu o processo nº 22712 de 14/07/2016. Requerente: Agropecuária Marejo Cultivo de Plantas Ltda. CNPJ: 10.701.603/0001-74. Município: Várzea da Palma - MG.

Mantido o indeferimento da portaria nº 00734 publicada dia 03/04/2019. Requerente: Mineração Morro do Ouro Ltda – ME. CNPJ: 22.152.748/0001-42. Motivo: Conforme a decisão que indeferiu o pedido inicial – Não apresentação de relatório de condicionantes na portaria de renovação. Município: Presidente Kubitschek – MG.

Mantido o indeferimento da portaria nº 00736 publicada dia 03/04/2019. Requerente: Edmundo Tavares Vasconcelos Filho – CPF: 232.527.583-34. Motivo: Trata-se de pedido de reconsideração do indeferimento de outorga. O requerimento é intempestivo, nos termos do artigo 18, da Portaria IGAM 49/2010. Município: Virgem da Lapa – MG.

Cancela-se a pedido do Requerente a portaria nº 00710 publicada dia 29/09/2001. Outorgada: Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA-MG – CNPJ: 17.281.106/0001-03. Curso d’água: Ribeirão Água Boa. Município: Água Boa - MG.

Cancela-se a pedido do Requerente a portaria nº 02262 publicada dia 11/12/2008. Outorgado: Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA-MG. – CNPJ: 17.281.106/0001-03. Curso d’água: Poço Tubular. Município: Caratinga - MG.

Cancela-se a pedido do Requerente a portaria nº 01468 publicada dia 17/05/2011. Outorgado: Vale S/A. – CNPJ: 33.592.510/0413-49. Curso d’água: Poço Tubular. Município: Rio Piracicaba - MG.