Portaria nº 01642/2020 de 22/10/2020  -  Renovação da Portaria nº 00875/2007

Processo: 06227/2012

Decisão: Deferido

O Coordenador da Unidade Regional de Gestão das Águas da URGA Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, no uso da competência estabelecida no Artigo 45 do Decreto 47.343 de 23 de janeiro de 2018, delegada pelo Coordenador da Unidade Regional de Gestão das Águas – Igam, por meio da Portaria Igam n° 12 de 02 de maio de 2018, determina: Art. 1º- Autorizar, pelo prazo de validade de 10 (dez) anos, ato relacionado com outorga de direito de uso de recursos hídricos, conforme descrito abaixo:

Empreendimento: Associação Regional dos Usuários da Bacia Hidrográfica do Rio Bagagem

CNPJ: 04.851.269/0001-32

CPFs: Vide Quadro Anexo

Município: Romaria – MG.

Modos de usos: CAPTAÇÃO EM CORPO DE ÁGUA.

Bacia Estadual: Rio Bagagem

Bacia Federal: Rio Paranaíba

UPGRH: PN1 – Alto Rio Paranaíba

Curso D’água: Córrego Vereda

Coordenadas Geográficas: Latitude: Vide Quadro Anexo e Longitude: Vide Quadro Anexo

Finalidade: Irrigação

Tabela 1: Usuários autorizados a captar no Córrego Vereda

| Ponto | Usuários | CPFs | Latitude S | Longitude W | Captação | Vazão (l/s) | Finalidade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | Landulfo Faleiros Cardoso | 328.278.496-15 | 18°54'16.30" S | 47°33'36.90" W | Direta | 23,6 | Irrigação de 130 ha |
| P02 | Mário Dianin | 116.500.019-91 | 18°54'17.50" S | 47°33'47.30" W | Direta | 21,3 | Irrigação de 65 ha |
| P03 | Miguel Alves do Nascimento | 037.962.646-20 | 18°54'19.00" S | 47°34'08.20" W | Direta | 11,8 | Irrigação de 40 ha |
| P04 | Nilo Cardoso Naves | 007.746.936-49 | 18°54'19.80" S | 47°34'17.90" W | Direta | 51,0 | Irrigação de 166 ha |

Tabela 2: Quadro da captação.

| P01 - Landulfo Faleiros Cardoso |
| --- |
| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Q (l/s) | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| Horas/Dia | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
| Dias/Mês | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| Vt (m³) | 55309 | 49956 | 55309 | 53525 | 55309 | 53525 | 55309 | 55309 | 53525 | 55309 | 53525 | 55309 |
| P02 - Mário Dianin |
| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Q (l/s) | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 |
| Horas/Dia | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 16:00 | 16:00 | 12:00 | 12:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 10:00 | 10:00 |
| Dias/Mês | 10 | 10 | 10 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 10 | 10 |
| Vt (m³) | 7668 | 7668 | 7668 | 36806 | 38033 | 27605 | 28525 | 49919 | 48308 | 49919 | 7668 | 7668 |

| P03 - Miguel Alves do Nascimento |
| --- |
| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Q (l/s) | 0 | 0 | 0 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 0 | 0 | 0 |
| Horas/Dia | 0 | 0 | 0 | 05:06 | 10:54 | 15:12 | 15:12 | 18:48 | 14:24 | 0 | 0 | 0 |
| Dias/Mês | 0 | 0 | 0 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Vt (m³) | 0 | 0 | 0 | 6499 | 14354 | 19371 | 20017 | 24757 | 18351 | 0 | 0 | 0 |

| P04 - Nilo Cardoso Naves |
| --- |
| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Q (l/s) | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| Horas/Dia | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| Dias/Mês | 18 | 28 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 18 | 18 | 18 | 30 |
| Vt (m³) | 52877 | 88128 | 91066 | 88128 | 91066 | 119524 | 115668 | 119524 | 52877 | 52877 | 52877 | 88128 |

Parágrafo Único - As obras e serviços necessários à captação de que trata esta Portaria serão executados às expensas do Outorgado/Autorizatário e deverão estar concluídos no prazo de 03 (três) anos, conforme consta do processo próprio, sob pena de caducidade da Autorização. Art. 2º- Na hipótese de as vazões do curso d’água, nos períodos de estiagem, atingir volumes insuficientes para garantir, simultaneamente, a captação autorizada e a manutenção de um fluxo residual, à jusante, equivalente a 70% (setenta por cento) da vazão mínima de sete dias de duração e 10 (dez) anos de recorrência, o Outorgado/Autorizatário se obriga a reduzir a captação, de modo a garantir o referido fluxo residual até que o mesmo possa ser, naturalmente, restabelecido. Art. 3º - A Autorização objeto desta Portaria poderá ser suspensa, parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, caso sejam descumpridas as condições estabelecidas nos artigos primeiro e segundo. Art. 4º - Esta Portaria poderá ser revogada, sem que caiba indenização a qualquer título, além das situações previstas na legislação pertinente, nos seguintes casos: I – na hipótese de conflito com as normas posteriores; II – quando os estudos de planejamento regional de utilização dos recursos hídricos, indicarem a necessidade de revisão das Autorizações emitidas; III – quando for necessária a adequação aos planos de recursos hídricos e a execução de ações para garantir a prioridade de uso dos recursos hídricos prevista no artigo 13 da Lei n.º 9.433/97. IV - Caso seja indeferida ou cassada a respectiva licença ambiental. Art. 5º- O Outorgado/Autorizatário responderá civil, penal e administrativamente por danos causados à vida, à saúde, ao meio ambiente e pelo uso inadequado que vier a fazer da presente Autorização. Art. 6º- Esta Portaria não dispensa nem substitui a obtenção pelo Outorgado/Autorizatário de certidões, alvarás ou licenças de qualquer natureza, exigidas pela legislação federal, estadual ou municipal. Art. 7º- 1.

Nas intervenções consuntivas deverá ser instalado sistema de medição hidrométrico e horímetro, conforme Art. 16 da Portaria IGAM n° 48, de 04 de outubro de 2019, independente da vazão captada. Deverá ser apresentada comprovação da instalação mediante relatório fotográfico. PRAZO: 90 dias após a publicação da portaria. 2. Nas captações diretas deverá ser mantido um fluxo residual mínimo equivalente a 50% da Q7,10 no ponto, conforme Art. 8º da Portaria IGAM n° 48/2019, de acordo com Quadro abaixo. Caso a vazão residual seja inferior ao estipulado, a vazão deverá interrompida até o reestabelecimento de um fluxo que permita a garantia da vazão mínima e captação simultânea no ponto.

Vazões mínimas residuais a jusante das captações diretas.

| Ponto | Vazão mínima a ser mantida (l/s) |
| --- | --- |
| P01 | 47,5 |
| P02 | 48,65 |
| P03 | 53,0 |
| P04 | 54,15 |

3. Nas captações diretas, deverão ser observados as vazões máximas de captação e período outorgado, conforme quadro abaixo.

Dados de captação.

| Ponto | Usuário | Captação (l/s) | Horas/dia | Dias/mês | Meses/ano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | Landulfo Faleiros Cardoso | 23,6 | 21:00 | 28 a 31 | 12 |
| P02 | Mário Dianin | 21,3 | 10:00 a 21:00 | 10 a 31 | 12 |
| P03 | Miguel Alves do Nascimento | 11,8 | 5,1 a 18,8 | 30 a 31 | 06 |
| P04 | Nilo Cardoso Naves | 51,0 | 16:00 a 21:00 | 18 a 31 | 12 |

4. Instalar um sistema de medição de vazão (exemplo estação fluviométrica) com transmissão telemétrica de dados, com a disponibilização dos dados ao IGAM, devendo este estar localizado após a última captação, ponto P04, em nome de Nilo Cardoso Naves (Lat. 18°54'19.80" S e Long. 47°34'17.90" W),  e antes da desembocadura do Córrego Vereda no Rio Bagagem, nas coordenadas: Lat. 18°54'30.10" S e Long. 47°34'33.30" W. O IGAM irá disponibilizar no sitio eletrônico procedimento para disponibilização/transmissão dos referidos dados. Os usuários devem se atentar ao Art. 15 da Portaria IGAM 48/2019, referente ao sistema de medição para monitoramento em outorgas coletivas. Considerando as particularidades de cada bacia, o monitoramento não deve, necessariamente, ser por meio de uma estação fluviométrica, sendo que o sistema de medição adotado pode ser a critério dos usuários, porém o monitoramento deve ser de forma automática com transmissão telemétrica de dados.

PRAZO: 180 dias após a publicação da portaria. 5. Os usuários deverão apresentar balanço hídrico atualizado conforme necessidades do empreendimento, informando o manejo a ser realizado nos dias em que não haverá captação. Deverão ser apresentadas informações sobre o conjunto moto bomba e ficha técnica de irrigação, quando aplicável. PRAZO: 90 dias após a publicação da portaria. 6. Reduzir as captações caso a vazão mínima no medidor telemétrico seja igual ou inferior a 60% da Q7,10 na bacia a montante, ou seja, 0,0666 m³/s. Caso a vazão medida seja igual ou inferior a 50% da Q7,10 na bacia, ou seja, 0,0555 m³/s, as captações deverão ser interrompidas até o reestabelecimento de um fluxo que permita a garantia da vazão mínima e captações simultaneamente. Art. 8º- O direito de uso dos recursos hídricos objeto desta Autorização está sujeito à cobrança prevista nos termos do artigo 20 da Lei nº. 9.433/97, de 08 de janeiro de 1997 e artigo 24 da Lei nº. 13.199 de 29 de janeiro de 1999, que será posteriormente definida, mediante regulamentos específicos. Art. 9º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, sob a forma de extrato. Uberlândia, 22/10/2020. O Coordenador da Unidade Regional de Gestão das Águas da URGA Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, Bruno Neto de Ávila.