Portaria nº 01643/2020 de 23/10/2020  -  Renovação da Portaria nº 00218/2015

Processo: 09541/2020

Decisão: Deferido

O Coordenador da Unidade Regional de Gestão das Águas da URGA Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, no uso da competência estabelecida no Artigo 45 do Decreto 47.343 de 23 de janeiro de 2018, delegada pelo Coordenador da Unidade Regional de Gestão das Águas – Igam, por meio da Portaria Igam n° 12 de 02 de maio de 2018, determina: Art. 1º- Autorizar, pelo prazo de validade de 10 (dez) anos, ato relacionado com outorga de direito de uso de recursos hídricos, conforme descrito abaixo:

Empreendimento: Associação dos Usuários das Águas do Ribeirão Santa Juliana e Região – Água Santa

CNPJ: 08.727.145/0001-09

CPFs e CNPJ: Vide Quadro Anexo

Município: Perdizes – MG.

Modos de usos: CAPTAÇÃO EM CORPO DE ÁGUA e CAPTAÇÃO EM BARRAMENTO EM CURSO DE ÁGUA.

Bacia Estadual: Ribeirão Santa Juliana

Bacia Federal: Rio Paranaíba

UPGRH: PN2 – Rio Araguari

Curso D’água: Córrego do Ranchinho

Coordenadas Geográficas: Latitude: Vide Quadro Anexo e Longitude: Vide Quadro Anexo

Finalidade: Irrigação

Tabela 1: Usuários autorizados a captar no Córrego do Ranchinho

| Ponto | Usuário | CPF | Latitude S | Longitude W | Captação | Vazão (l/s) | Finalidade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | Adriana Carla Stock | 051.596.336-42 | 19°24'30.36" S | 47°26'44.80" W | Direta | 6,0 | Irrigação de 58,1 ha |
| P02 | Revaldere de Castro Roberto Takao Maeda Tomaz Kazuo Maeda Marcos Shoiti Maeda | 381.777.658-68 032.329.576-25 874.035.286-20 004.639.926-79 | 19°23'54.70" S | 47°27'14.00" W | Direta | 11,3 | Irrigação de 211,9 ha |
| P03 | Revaldere de Castro Roberto Takao Maeda Tomaz Kazuo Maeda Marcos Shoiti Maeda | 381.777.658-68 032.329.576-25 874.035.286-20 004.639.926-80 | 19°23'18.30" S | 47°27'44.00" W | Direta | 14,8 | Irrigação de 140,3 ha |
| B01 | Geralda Custódia da Silva | 162.865.451-15 | 19°22'39.57" S | 47°28'24.36" W | Barramento | 52,0 | Irrigação de 114 ha |
| B02 | Marcos Araújo Barbosa | 129.747.816-91 | 19°22'11.74" S | 47°28'48.04" W | Barramento | 18,0 | Irrigação de 155 ha |
| P04 | Geralda Custódia da Silva | 162.865.451-15 | 19°22'23.65" S | 47°28'06.94" W | Direta | 26,2 | Abastecimento de B01 |
| P05 | Leonídio Alves Ribeiro | 537.185.936-53 | 19°21'53.10" S | 47°28'03.60" W | Direta | 34,1 | Irrigação de 89,4 ha |
| P06 | Jair Afonso do Prado | 240.588.666-91 | 19°21'20.20" S | 47°27'36.10" W | Direta | 37,4 | Irrigação de 96,4 ha |
| P07 | Florestadora Perdizes Ltda João Emílio Rocheto José Paulo Rocheto Celso Carlos Roquetto | 43.310.143/0001-12 016.906.168-06 094.476.858-03 094.477.058-47 | 19°20'06.00" S | 47°27'18.00" W | Direta | 45,0 | Irrigação de 100 ha |

Tabela 2: Quadro da captação.

| P01 - Adriana Carla Stock |
| --- |
| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Q (l/s) | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Horas/Dia | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 |
| Dias/Mês | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Vt (m³) | 7776 | 7776 | 7776 | 7776 | 7776 | 7776 | 7776 | 7776 | 7776 | 7776 | 7776 | 7776 |

| P02 - Revaldere de Castro / Roberto Takao Maeda / Tomaz Kazuo Maeda / Marcos Shoiti Maeda |
| --- |
| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Q (l/s) | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 |
| Horas/Dia | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 |
| Dias/Mês | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Vt (m³) | 14644,8 | 14644,8 | 14644,8 | 14644,8 | 14644,8 | 14644,8 | 14644,8 | 14644,8 | 14644,8 | 14644,8 | 14644,8 | 14644,8 |

| P03 - Revaldere de Castro / Roberto Takao Maeda / Tomaz Kazuo Maeda / Marcos Shoiti Maeda |
| --- |
| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Q (l/s) | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| Horas/Dia | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 |
| Dias/Mês | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Vt (m³) | 19180,8 | 19180,8 | 19180,8 | 19180,8 | 19180,8 | 19180,8 | 19180,8 | 19180,8 | 19180,8 | 19180,8 | 19180,8 | 19180,8 |

| B01 - Geralda Custódia da Silva |
| --- |
| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Q (l/s) | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
| Horas/Dia | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
| Dias/Mês | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Vt (m³) | 60102 | 60102 | 60102 | 60102 | 60102 | 60102 | 60102 | 60102 | 60102 | 60102 | 60102 | 60102 |

| B02 - Marcos Araújo Barbosa |
| --- |
| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Q (l/s) | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Horas/Dia | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
| Dias/Mês | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Vt (m³) | 24494,4 | 24494,4 | 24494,4 | 24494,4 | 24494,4 | 24494,4 | 24494,4 | 24494,4 | 24494,4 | 24494,4 | 24494,4 | 24494,4 |

| P04 - Geralda Custódia da Silva |
| --- |
| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Q l/s) | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
| Horas/Dia | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 |
| Dias/Mês | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Vt (m³) | 33955,2 | 33955,2 | 33955,2 | 33955,2 | 33955,2 | 33955,2 | 33955,2 | 33955,2 | 33955,2 | 33955,2 | 33955,2 | 33955,2 |

| P05 - Leonídio Alves Ribeiro |
| --- |
| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Q (l/s) | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 |
| Horas/Dia | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 |
| Dias/Mês | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Vt (m³) | 44193,6 | 44193,6 | 44193,6 | 44193,6 | 44193,6 | 44193,6 | 44193,6 | 44193,6 | 44193,6 | 44193,6 | 44193,6 | 44193,6 |

| P06 - Jair Afonso do Prado |
| --- |
| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Q (l/s) | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 |
| Horas/Dia | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 |
| Dias/Mês | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Vt (m³) | 48470,4 | 48470,4 | 48470,4 | 48470,4 | 48470,4 | 48470,4 | 48470,4 | 48470,4 | 48470,4 | 48470,4 | 48470,4 | 48470,4 |

| P07 - Florestadora Perdizes Ltda / João Emílio Rocheto / José Paulo Rocheto / Celso Carlos Roquetto |
| --- |
| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Q (l/s) | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| Horas/Dia | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 |
| Dias/Mês | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Vt (m³) | 58320 | 58320 | 58320 | 58320 | 58320 | 58320 | 58320 | 58320 | 58320 | 58320 | 58320 | 58320 |

Parágrafo Único - As obras e serviços necessários à captação de que trata esta Portaria serão executados às expensas do Outorgado/Autorizatário e deverão estar concluídos no prazo de 03 (três) anos, conforme consta do processo próprio, sob pena de caducidade da Autorização. Art. 2º- Na hipótese de as vazões do curso d’água, nos períodos de estiagem, atingir volumes insuficientes para garantir, simultaneamente, a captação autorizada e a manutenção de um fluxo residual, à jusante, equivalente a 70% (setenta por cento) da vazão mínima de sete dias de duração e 10 (dez) anos de recorrência, o Outorgado/Autorizatário se obriga a reduzir a captação, de modo a garantir o referido fluxo residual até que o mesmo possa ser, naturalmente, restabelecido. Art. 3º - A Autorização objeto desta Portaria poderá ser suspensa, parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, caso sejam descumpridas as condições estabelecidas nos artigos primeiro e segundo. Art. 4º - Esta Portaria poderá ser revogada, sem que caiba indenização a qualquer título, além das situações previstas na legislação pertinente, nos seguintes casos: I – na hipótese de conflito com as normas posteriores; II – quando os estudos de planejamento regional de utilização dos recursos hídricos, indicarem a necessidade de revisão das Autorizações emitidas; III – quando for necessária a adequação aos planos de recursos hídricos e a execução de ações para garantir a prioridade de uso dos recursos hídricos prevista no artigo 13 da Lei n.º 9.433/97. IV - Caso seja indeferida ou cassada a respectiva licença ambiental. Art. 5º- O Outorgado/Autorizatário responderá civil, penal e administrativamente por danos causados à vida, à saúde, ao meio ambiente e pelo uso inadequado que vier a fazer da presente Autorização. Art. 6º- Esta Portaria não dispensa nem substitui a obtenção pelo Outorgado/Autorizatário de certidões, alvarás ou licenças de qualquer natureza, exigidas pela legislação federal, estadual ou municipal. Art. 7º- 1.

Nas intervenções consuntivas deverá ser instalado sistema de medição hidrométrico e horímetro, conforme Art. 16 da Portaria IGAM n° 48, de 04 de outubro de 2019, independente da vazão captada. Deverá ser apresentada comprovação da instalação mediante relatório fotográfico. PRAZO: 90 dias após a publicação da portaria. 2. Nos barramentos, deverão ser observadas as vazões residuais mínimas a jusante e volumes máximos de captações mensais conforme Quadro abaixo. Deverá ser instalado sistema de medição para monitoramento do fluxo residual, conforme Art. 21 da Portaria IGAM n° 48, de 04 de outubro de 2019 e apresentada comprovação da instalação mediante relatório fotográfico.

Vazões mínimas residuais a jusante e volumes máximos mensais.

| Ponto | Captação (l/s) | Volume máximo mensal (m³) | Q residual mínima (m³/s) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |  |
| B01 | 52,0 | 60102 | 60102 | 60102 | 60102 | 60102 | 60102 | 60102 | 60102 | 60102 | 60102 | 60102 | 60102 | 0,00405 |
| B02 | 18,0 | 24494,4 | 24494,4 | 24494,4 | 24494,4 | 24494,4 | 24494,4 | 24494,4 | 24494,4 | 24494,4 | 24494,4 | 24494,4 | 24494,4 | 0,0093 |

3. Nas captações diretas deverá ser mantido um fluxo residual mínimo equivalente a 50% da Q7,10 no ponto, conforme Art. 8º da Portaria IGAM n° 48/2019, de acordo com Quadro abaixo. Caso a vazão residual seja inferior ao estipulado, a vazão deverá interrompida até o reestabelecimento de um fluxo que permita a garantia da vazão mínima e captação simultânea no ponto.

Vazões mínimas residuais a jusante das captações diretas.

| Ponto | Vazão mínima a ser mantida (m³/s) |
| --- | --- |
| P01 | 0,00705 |
| P02 | 0,013 |
| P03 | 0,01775 |
| P04 | 0,0285 |
| P05 | 0,0364 |
| P06 | 0,0446 |
| P07 | 0,05055 |

4. Nas captações diretas, deverão ser observados as vazões máximas de captação e período outorgado, conforme Quadros abaixo.

Usuários autorizados a captar em dias pares.

| Ponto | Usuários | Captação (l/s) | Horas/dia | Dias/mês | Meses/ano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P03 | Revaldere de Castro Roberto Takao Maeda Tomaz Kazuo Maeda Marcos Shoiti Maeda | 14,8 | 24:00 | 15 | 12 |
| P04 | Geralda Custódia da Silva | 26,2 | 24:00 | 15 | 12 |
| P07 | Florestadora Perdizes Ltda João Emílio Rocheto José Paulo Rocheto Celso Carlos Roquetto | 45,0 | 24:00 | 15 | 12 |

Usuários autorizados a captar em dias impares.

| Ponto | Usuários | Captação (l/s) | Horas/dia | Dias/mês | Meses/ano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | Adriana Carla Stock | 6,0 | 24:00 | 15 | 12 |
| P02 | Revaldere de Castro Roberto Takao Maeda Tomaz Kazuo Maeda Marcos Shoiti Maeda | 11,3 | 24:00 | 15 | 12 |
| P05 | Leonídio Alves Ribeiro | 34,1 | 24:00 | 15 | 12 |
| P06 | Jair Afonso do Prado | 37,4 | 24:00 | 15 | 12 |

5. Instalar um sistema de medição de vazão (exemplo estação fluviométrica) com transmissão telemétrica de dados, com a disponibilização dos dados ao IGAM, devendo este estar localizado após a última captação, ponto P07, em nome de Florestadora Perdizes Ltda, João Emílio Rocheto, José Paulo Rocheto e Celso Carlos Roquetto (Lat. 19°20'06.00"S e Long. 47°27'18.00"W),  e antes da desembocadura do Córrego do Ranchinho no Ribeirão Santa Juliana, nas coordenadas: Lat. 19°19'31.75"S e Long. 47°27'11.25"W. O IGAM irá disponibilizar no sitio eletrônico procedimento para disponibilização/transmissão dos referidos dados. Os usuários devem se atentar ao Art. 15 da Portaria IGAM 48/2019, referente ao sistema de medição para monitoramento em outorgas coletivas. Considerando as particularidades de cada bacia, o monitoramento não deve, necessariamente, ser por meio de uma estação fluviométrica, sendo que o sistema de medição adotado pode ser a critério dos usuários, porém o monitoramento deve ser de forma automática com transmissão telemétrica de dados. PRAZO: 180 dias após a publicação da portaria. 6. Os usuários deverão apresentar balanço hídrico atualizado conforme necessidades do empreendimento, informando o manejo a ser realizado nos dias em que não haverá captação. Deverão ser apresentadas informações sobre o conjunto moto bomba e ficha técnica de irrigação, quando aplicável. PRAZO: 90 dias após a publicação da portaria. 7. Reduzir as captações caso a vazão mínima no medidor telemétrico seja igual ou inferior a 60% da Q7,10 na bacia a montante, ou seja, 0,0612 m³/s. Caso a vazão medida seja igual ou inferior a 50% da Q7,10 na bacia, ou seja, 0,051 m³/s, as captações deverão ser interrompidas até o reestabelecimento de um fluxo que permita a garantia da vazão mínima e captações simultaneamente. Art. 8º- O direito de uso dos recursos hídricos objeto desta Autorização está sujeito à cobrança prevista nos termos do artigo 20 da Lei nº. 9.433/97, de 08 de janeiro de 1997 e artigo 24 da Lei nº. 13.199 de 29 de janeiro de 1999, que será posteriormente definida, mediante regulamentos específicos. Art. 9º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, sob a forma de extrato. Uberlândia, 23/10/2020. O Coordenador da Unidade Regional de Gestão das Águas da URGA Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, Bruno Neto de Ávila.