PUBLICAÇÃO  DE  RETIFICAÇÕES  E  ARQUIVAMENTOS  -   04/07/2023

Retificações:

Retifica-se a portaria nº. 1706962 publicada dia 25/08/2021. Onde se lê: Outorgado: Ana Paula Vieira Dias. CPF: 098.25*.***-**. Leia-se: Outorgado: Giovani Ferreira da Silva Freitas - CPF: 092.64*.***-**. Município: Unaí - MG.

Retifica-se a portaria nº. 1200199 publicada dia 15/01/2022. Outorgados: Outorgados: Agropéu Agroindustrial de Pompéu S/A e Petroetanol Distribuidora de Combustíveis Ltda. CNPJs: 16.617.789/0001-64 e 24.587.133/0001-74. Onde se lê: Finalidades: Irrigação de uma área de 400 ha através do método de propelido e Consumo industrial. Leia-se: Finalidade: Irrigação de uma área de 400 ha através do método de propelido, Consumo industrial, combate a incêndio e manutenção de resfriamento. Município: Pompéu - MG.

Retifica-se a portaria nº. 1908718 publicada dia 06/12/2022. Outorgado: Júlio C. P. Júnior. CPF: 888.***.***-87. Onde se lê: Vazão liberada (l/s): 80,0, com tempo de captação de 18:00 horas/dia, sendo 15 dias no mês de setembro, 25 dias nos meses de agosto e outubro, 29 dias no mês de fevereiro, 30 dias nos meses de abril, junho e novembro e 31 dias nos meses de janeiro, março, maio, julho e dezembro, e volumes máximos mensais de 77760 m³ no mês de setembro, 129600 m³ nos meses de agosto e outubro, 150336 m³ no mês de fevereiro, 155520 m³ nos meses de abril, junho e novembro e 160704 m³ nos meses de janeiro, março, maio, julho e dezembro. Condicionantes: Comprovar instalação de sistema de medição de acordo com os Art. 16, 17, 18 ,19, 20 e 21 da Portaria IGAM nº 48 de 2019. OBS: O bombeamento/captação somente será permitido após a instalação dos dispositivos de monitoramento exigidos pela Portaria IGAM nº 48 de 2019. PRAZO: 90 dias após a publicação da portaria de outorga. Realizar leituras e registros dos volumes captados, diariamente, e do tempo de captação conforme estabelecido nos artigos Art. 25, 28, 29 e 30 da Portaria IGAM nº 48 de 2019. PRAZO: Durante a vigência da portaria de outorga. Apresentar relatório fotográfico que comprove a implantação do vertedouro de emergência. PRAZO: 90 dias após a publicação da portaria de outorga. Comprovar a instalação da tubulação de fundo, para garantia da vazão mínima não inferior a 50% da Q7,10 (0,0216 m³/s). PRAZO: 90 dias após a publicação da portaria de outorga. Leia-se: Vazão liberada (l/s): 80,0, com tempo de captação de 18:00 horas/dia, sendo 15 dias nos meses de agosto, setembro e outubro, 29 dias no mês de fevereiro, 30 dias nos meses de abril, junho e novembro e 31 dias nos meses de janeiro, março, maio, julho e dezembro, e volumes máximos mensais de 77760 m³ nos meses de agosto, setembro e outubro, 150336 m³ no mês de fevereiro, 155520 m³ nos meses de abril, junho e novembro e 160704 m³ nos meses de janeiro, março, maio, julho e dezembro. Condicionantes: 1. Comprovar instalação de sistema de medição de acordo com os Art. 16, 17, 18 ,19, 20 e 21 da Portaria IGAM nº 48 de 2019. OBS: O bombeamento/ captação somente será permitido após a instalação dos dispositivos de monitoramento exigidos pela Portaria IGAM nº 48 de 2019. PRAZO: 90 dias após a publicação da retificação portaria de outorga no IOF MG. 2. Realizar leituras e registros dos volumes captados, diariamente, e do tempo de captação conforme estabelecido nos artigos Art. 25, 28, 29 e 30 da Portaria IGAM nº 48 de 2019. PRAZO: Durante a vigência da portaria de outorga. 3. Apresentar relatório fotográfico que comprove a implantação do vertedouro de emergência. PRAZO: 90 dias após a publicação da retificação portaria de outorga no IOF MG. 4. Apresentar novo cálculo de dimensionamento da tubulação de fundo, para garantia da vazão mínima não inferior a 100% da Q7,10 (0,0432 m³/s). PRAZO: 90 dias após a publicação da retificação portaria de outorga no IOF MG. 5. Comprovar a instalação da tubulação de fundo, para garantia da vazão mínima não inferior a 100% da Q7,10 (0,0432 m³/s). PRAZO: 90 dias após a publicação da retificação portaria de outorga no IOF MG. Município: Uberlândia – MG.

Retifica-se a portaria nº. 1704227 publicada dia 18/05/2021. Outorgada: Egon Otto Rehn. CPF:143.1 **.***-**. Onde se lê: Tempo de Captação de 08:30 horas/dia e, vazão captada de 9,56 m³/h 12 meses/ano. Leia-se: Tempo de Captação de 06:27 horas/dia, vazão captada de 12,56 m³/h 12 meses/ano. Município: Buritis - MG.

Arquivamentos:

Arquiva-se o processo nº. 06439 de 10/08/2018. Requerente: Nacional de Grafite Ltda. CNPJ: 21.228.861/0003-63. Curso d’água: Afluente Córrego Grande. Motivo: Perda de objeto. Município: Pedra Azul – MG.

Arquiva-se o processo nº. 06438 de 10/08/2018. Requerente: Nacional de Grafite Ltda. CNPJ: 21.228.861/0003-63. Curso d’água: Afluente Córrego Grande. Motivo: Perda de objeto. Município: Pedra Azul – MG.

Arquiva-se o processo nº 06437 de 10/08/2018. Requerente: Nacional de Grafite Ltda. CNPJ: 21.228.861/0003-63. Curso d’água: Afluente Córrego Grande. Motivo: Perda de objeto. Município: Pedra Azul – MG.