PUBLICAÇÃO  DE  PROCESSO  DEFERIDO  -  06/05/2017

Portaria nº 01424/2017 de 05/05/2017. Autorização de direito de uso de águas públicas estaduais. Prc.03567/2008. Outorgante/Autorizante: Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Outorgado/Autorizatário: Associação dos Usuários das Águas do Ribeirão Santa Juliana e Região - Água Santa. CNPJ: 08.727.145/0001-09 e CPFs. Vide Quadro Anexo. Curso d’água: Córrego Pindaíbas, Córrego do Bálsamo e Córrego Sucupira. Bacia Hidrográfica: Rio Araguari. - UPGRH: PN2. Ponto captação: Lat. Vide Quadro AnexoS e Long. Vide Quadro AnexoW. Vazão Autorizada (l/s): 573,5. Finalidade: Irrigação de cultutras diversas de uma área total de 1.513,0 ha, com o tempo de captação vide quadro anexo. Prazo: 05 (cinco) anos, a contar do dia 06/05/2017, com possibilidade de renovação, na forma regulamentar. Município: Santa Juliana. Obrigação do Outorgado: Respeitar as normas do Código de Águas e da Legislação de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, bem como cumprir integralmente as condicionantes descritas na portaria. Diretora Geral – Maria de Fátima Chagas Dias Coelho.

Tabela 1: Associação dos Usuários das Águas do Ribeirão Santa Juliana e Região – Água Santa – SUB-BACIA - 3.

| Ident. | Usuários | CPFs / CNPJ | Curso d’água | Captação | Latitude S | Longitude W | Vazão (l/s) | Área irrigada (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | João Emílio Rocheto | 016.906.168-06 | Córrego Pindaíbas | Barramento | 19º17’04” | 47º25’28” | 75,4 | 367,40 |
| B02 | Aremor Mazzutti | 164.314.309-30 | Córrego Pindaíbas | Barramento | 19º18’33” | 47º26’49” | 135,2 | 261,80 |
| B03 | Florestadora Perdizes Ltda | 43.310.143/0001-02 | Córrego do Bálsamo | Barramento | 19º19’43” | 47º25’01” | 27,6 | 76,90 |
| B04 | Florestadora Perdizes Ltda | 43.310.143/0001-02 | Córrego do Bálsamo | Barramento | 19º19’43” | 47º25’01” | 138,1 | 441,40 |
| B05 | João Emílio Rocheto | 016.906.168-06 | Córrego Sucupira | Barramento | 19º19’20” | 47º26’22” | 140,0 | 325,50 |
| P06 | Ney Fernandes de Oliveira | 557.004.206-78 | Córrego Pindaíbas | Direta | 19º19’22” | 47º27’01” | 57,2 | 40,00 |
| Soma | 573,5 | 1.513,00 |

Tabela 2: Caracterização dos barramentos existentes.

| Ident. | Usuários | Curso d´água | Área inundada (ha) | Volume acumulado (m³) | Latitude S | Longitude W | Irrigação (ha) | Vazão (l/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Captação | Residual |
| B01 | João Emílio Rocheto | Córrego Pindaíbas | 10,740 | 441.940 | 19º17’04” | 47º25’28” | 367,40 | 75,4 | > 40,5 |
| B02 | Aremor Mazzutti | Córrego Pindaíbas | 2,000 | 40.000 | 19º18’33” | 47º26’49” | 261,80 | 135,2 | > 29,2 |
| B03 | Florestadora Perdizes Ltda | Córrego do Bálsamo | 22,040 | 917.340 | 19º19’43” | 47º25’01” | 76,90 | 27,6 | > 27,9 |
| B04 | Florestadora Perdizes Ltda | Córrego do Bálsamo |  |  |  |  | 441,40 | 138,1 |  |
| B05 | João Emílio Rocheto | Córrego Sucupira | 13,450 | 648.890 | 19º19’20” | 47º26’22” | 325,50 | 140,0 | > 28,2 |

Tabela 3: Resumo dos dados de disponibilidade hídrica, captação, vazão residual a jusante, consumo médio diário.

| Ident. | Usuários | Área Km² | Vazão (l/s) | Dados médios de operação e consumo diário (m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q 7,10 | 50% | Residual | % Q 7,10 | Livre | Captação | Mês/ano | Dias/ano | Dias/mês | Horas/dia | Diário |
| B01 | João Emílio Rocheto | 8,820 | 23,8 | 11,9 | 38,1 | 160 | 26,2 | 75,4 | 12 | 215 | 17,9 | 21 | 5.700 |
| B02 | Aremor Mazzutti | 21,610 | 58,3 | 29,2 | 29,2 | 50 | 0 | 135,2 | 12 | 155 | 12,9 | 20,9 | 10.174 |
| B03 | Florestadora Perdizes Ltda | 7,960 | 21,6 | 10,7 | 27,9 | 130 | 17,2 | 27,6 | 12 | 180 | 15 | 21 | 2.087 |
| B04 | Florestadora Perdizes Ltda |  |  |  |  |  |  | 138,1 | 12 | 180 | 15 | 21 | 10.440 |
| B05 | João Emílio Rocheto | 17,390 | 47,0 | 23,5 | 28,2 | 60 | 4,7 | 140,0 | 12 | 90 | 7,5 | 21 | 12.376 |
| P06 | Ney Fernandes de Oliveira | 42,370 | 114,4 | 57,2 | - | - | - | 57,2 | 12 | 208 | 17,3 | 21 | 4.324 |

Obs: Pontos B03 e B04 deverão operar a captação em dias alternados. As alterações estão em campo sombreados.

Tabela 4: Estações de monitoramento para registro diário de vazão.

| Código | Curso d’água | Ponto de captação | Área (Km²) (l/s) | Vazão Q 7,10 (l/s) | Vazão de Referência > 50% da Q 7,10 (l/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M3-1 | Córrego do Bálsamo | B03 / B04 (montante) | - | - | - |
| M3-2 | Córrego do Bálsamo | B03 /B04 | 7,960 | 21,6 | Acima de 10,7 |
| M3-3 | Córrego Sucupira | B05 (montante) | - | - | - |
| M3-4 | Córrego Sucupira | B05 | 17,390 | 47,0 | Acima de 23,5 |
| M3-5 | Córrego Pindaíbas | B01 (montante) | - | - | - |
| M3-6 | Córrego Pindaíbas | B01 | 8,820 | 23,8 | Acima de 11,9 |
| M3-7 | Córrego Pindaíbas | B02 | 21,610 | 58,3 | Acima de 29,2 |
| M3-8 | Córrego Sucupira | P06 | 42,370 | 114,4 | Acima de 57,2 |

Condicionantes:

1. Para os usuários dos pontos de captação em barramentos com regularização de vazão abaixo relacionados, observância dos valores autorizados máximos de captação mensal (m³) e os valores autorizados mínimos (m³/s) de vazão residual a jusante de seus respectivos barramentos:

| Ident. | Usuários | Valores máximos de captação mensal (m³) | Residual (l/s) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |  |
| B01 | João Emílio Rocheto | 85.504 | 85.504 | 114.005 | 114.005 | 114.005 | 114.005 | 114.005 | 114.005 | 114.005 | 85.504 | 85.504 | 85.504 | > 40,5 |
| B02 | Aremor Mazzutti | 102.211 | 102.211 | 153.317 | 153.317 | 153.317 | 153.317 | 153.317 | 153.317 | 153.317 | 102.211 | 102.211 | 102.211 | > 29,2 |
| B03 | Florestadora Perdizes Ltda | 31.298 | 31.298 | 31.298 | 31.298 | 31.298 | 31.298 | 31.298 | 31.298 | 31.298 | 31.298 | 31.298 | 31.298 | > 27,9 |
| B04 | Florestadora Perdizes Ltda | 156.605 | 156.605 | 156.605 | 156.605 | 156.605 | 156.605 | 156.605 | 156.605 | 156.605 | 156.605 | 156.605 | 156.605 |  |
| B05 | João Emílio Rocheto | 61.879 | 61.879 | 61.879 | 123.757 | 123.757 | 123.757 | 123.757 | 123.757 | 123.757 | 61.879 | 61.879 | 61.879 | > 28,2 |

2. Para todos os usuários desta Sub-bacia, realizar o monitoramento diário da vazão no Córrego Vereda Grande junto às Estações Fluviométricas abaixo indicadas, tal que na ocorrência de períodos críticos de estiagem prolongada, as vazões de captação sejam reduzidas tanto quanto sejam necessárias, de modo que as vazões destas Estações Fluviométricas permaneçam sempre acima do valor mínimo correspondente a 50 % da vazão Q7,10  (vazão de referência).

| Código | Usuários | Ponto de captação | Vazão de Referência (l/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| M3-2 | Florestadora Perdizes Ltda | B03 /B04 | Acima de 10,7 |
| M3-4 | João Emílio Rocheto | B05 | Acima de 23,5 |
| M3-6 | João Emílio Rocheto | B01 | Acima de 11,9 |
| M3-7 | Aremor Mazzutti | B02 | Acima de 29,2 |
| M3-8 | Ney Fernandes de Oliveira | P06 | Acima de 57,2 |

Os dados de vazão deverão ser registrados com freqüência diária, e os relatórios anuais com os valores, comentários e análise crítica dos resultados deverão ser mantidos para serem apresentados por ocasião de vistorias de fiscalização ou quando da renovação da Portaria. PRAZO: durante a vigência desta Portaria.