Portaria nº 00161/2025 de 16/07/2025

Processo: 66118/2025.

Decisão: Deferido com condicionantes.

O Coordenador da Unidade Regional de Gestão das Águas da URGA Norte de Minas, no uso da competência estabelecida no Artigo 9º do Decreto 47.866 de 19 de fevereiro de 2020, delegada pela Portaria Igam n° 44, de 25 de setembro de 2023, prorrogada pela Portaria Igam nº 28, de 25 de setembro de 2024, determina: Art. 1º- Autorizar, pelo prazo de validade de 01 (um) ano, ato relacionado com outorga de direito de uso de recursos hídricos, conforme descrito abaixo:

Empreendimento: Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM – Usuários de Poços Tubulares

CPFs e CNPJ: Vide Quadro Anexo

Município: Janaúba – MG.

Modo de uso: CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR MEIO DE POÇO TUBULAR JÁ EXISTENTE.

Bacia Estadual: Rio Verde Grande

Bacia Federal: Rio São Francisco

UPGRH – SF10 – Rio Verde Grande

Curso D'agua: Poço Tubular

Coordenadas Geográficas: Latitude: Vide Quadro Anexo e Longitude: Vide Quadro Anexo

Finalidades: Consumo humano, Dessedentação de animais, Consumo industrial, Irrigação, Terraplenagem e Aspersão de vias.

Tabela 1: Usuários autorizados.

| Ponto | Usuários | CPFs / CNPJ | Municípios | Modo de Uso | Latitude S | Longitude W | Finalidades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Agis Consórcio Solar Vista Alegre | 49.856.930/0002-11 | Janaúba | Poço Tubular | 15°49'25,05"S | 43°27'16,76"W | Terraplenagem e aspersão de vias. |
| 02 | Almir Miguel da Silva | 066.***.***-** | Janaúba | Poço Tubular | 15°54'35,54"S | 43°31'21,71"W | Consumo industrial. |
| 03 | Carlos Maurício Vasconcelos Gonzaga | 003.***.***-** | Janaúba | Poço Tubular | 15°53'40,10"S | 43°31'05,20"W | Irrigação de uma área de 45,0 ha através do método de aspersão convencional. |
| 04 | Carlos Maurício Vasconcelos Gonzaga | 003.***.***-** | Janaúba | Poço Tubular | 15°54'25,40"S | 43°31'50,20"W | Irrigação de uma área de 10,0 ha através do método microaspersão. |
| 05 | Carlos Maurício Vasconcelos Gonzaga | 003.***.***-** | Janaúba | Poço Tubular | 15°53'41,00"S | 43°31'05,00"W | Irrigação de uma área de 20,0 ha através do método de aspersão convencional. |
| 06 | Carlos Maurício Vasconcelos Gonzaga | 003.***.***-** | Janaúba | Poço Tubular | 15°54'24,60"S | 43°32'04,00"W | Irrigação de uma área de 20,0 ha através do método microaspersão. |
| 07 | Carlos Maurício Vasconcelos Gonzaga | 003.***.***-** | Janaúba | Poço Tubular | 15°53'23,30"S | 43°32'07,00"W | Irrigação de uma área de 45,0 ha através do método microaspersão. |
| 08 | Carlos Maurício Vasconcelos Gonzaga | 003.***.***-** | Janaúba | Poço Tubular | 15°53'23,20"S | 43°32'07,10"W | Irrigação de uma área de 25,0 ha através do método microaspersão. |
| 09 | Carlos Maurício Vasconcelos Gonzaga | 003.***.***-** | Janaúba | Poço Tubular | 15°53'32,70"S | 43°32'15,30"W | Irrigação de uma área de 40,0 ha através do método microaspersão. |
| 10 | Carlos Maurício Vasconcelos Gonzaga | 003.***.***-** | Janaúba | Poço Tubular | 15°53'35,10"S | 43°32'04,00"W | Irrigação de uma área de 18,0 ha através do método microaspersão. |
| 11 | Carlos Maurício Vasconcelos Gonzaga | 003.***.***-** | Janaúba | Poço Tubular | 15°54'25,90"S | 43°31'11,00"W | Irrigação de uma área de 24,0 ha através do método de aspersão convencional. |
| 12 | Carlos Maurício Vasconcelos Gonzaga | 003.***.***-** | Janaúba | Poço Tubular | 15°53'19,90"S | 43°31'31,30"W | Dessedentação de animais. |
| 13 | Jackson R. Silveira | 480.***.***-** | Janaúba | Poço Tubular | 15°54'30,00"S | 43°32'03,00"W | Irrigação de uma área de 33,18 ha através do método pivô central. |
| 14 | Jackson R. Silveira | 480.***.***-** | Janaúba | Poço Tubular | 15°55'00,60"S | 43°31'59,40"W | Irrigação de uma área de 18,0 ha através do método microaspersão. |
| 15 | Jackson R. Silveira | 480.***.***-** | Janaúba | Poço Tubular | 15°54'40,80"S | 43°31'53,20"W | Irrigação de uma área de 18,0 ha através do método microaspersão. |
| 16 | Sebastião Clecy Frauches | 006.***.***-** | Janaúba | Poço Tubular | 15°47'40,56"S | 43°27'57,60"W | Consumo humano e dessedentação de animais. |
| 17 | Sebastião Clecy Frauches | 006.***.***-** | Janaúba | Poço Tubular | 15°47'40,70"S | 43°27'40,80"W | Dessedentação de animais. |
| 18 | Sebastião Clecy Frauches | 006.***.***-** | Janaúba | Poço Tubular | 15°48'45,45"S | 43°26'48,40"W | Dessedentação de animais. |
| 19 | Sebastião Clecy Frauches | 006.***.***-** | Janaúba | Poço Tubular | 15°48'25,56"S | 43°27'26,38"W | Dessedentação de animais e Irrigação de uma área de 65,0 ha através do método pivô central. |

Parágrafo Único - As obras e serviços necessários à captação de que trata esta Portaria serão executados às expensas do Outorgado/Autorizatário. Art. 2º - O prazo máximo para o início do exercício do direito de uso de recursos hídricos autorizado por esta Portaria é de dois anos, contados a partir de sua publicação, sob pena de caducidade da Autorização, ressalvado o prazo estabelecido no licenciamento LI, caso a outorga seja emitida nessa fase. § 1º - O prazo máximo para conclusão da implantação da intervenção autorizada por esta Portaria é de seis anos, contados a partir de sua publicação, conforme consta do processo próprio. § 2º - O prazo máximo de não utilização do recurso hídrico é de três anos consecutivos, contados a partir do primeiro dia de comprovada inatividade, sob pena de caducidade da Autorização. Art. 3º - A Autorização objeto desta Portaria poderá ser suspensa, parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, caso sejam descumpridas as condições estabelecidas nos artigos primeiro, segundo e nono. Art. 4º - Esta Portaria poderá ser revogada, sem que caiba indenização a qualquer título, além das situações previstas na legislação pertinente, nos seguintes casos: I – na hipótese de conflito com as normas posteriores; II – quando os estudos de planejamento regional de utilização dos recursos hídricos, indicarem a necessidade de revisão das Autorizações emitidas; III – quando for necessária a adequação aos planos de recursos hídricos e a execução de ações para garantir a prioridade de uso dos recursos hídricos prevista no artigo 13 da Lei n.º 9.433/97; IV - caso seja indeferida ou cassada a respectiva licença ambiental. Art. 5º - O Outorgado/Autorizatário responderá civil, penal e administrativamente por danos causados à vida, à saúde, ao meio ambiente e pelo uso inadequado que vier a fazer da presente Autorização. Art. 6º - Esta Portaria não dispensa nem substitui a obtenção pelo Outorgado/Autorizatário de certidões, alvarás ou licenças de qualquer natureza, exigidas pela legislação federal, estadual ou municipal. Art. 7º - O Outorgado/Autorizatário deverá comunicar por escrito ao Outorgante/Autorizante qualquer alteração que venha a ocorrer tais como mudança de titularidade, dados e condições de natureza técnica ou documental outorgadas, em até 60 (sessenta) dias, formalizando o competente processo de Retificação e efetuando o pagamento das taxas devidas, ou mesmo a paralização definitiva ou descomissionamento da intervenção objeto desta autorização. Art. 8º - A autorização objeto desta Portaria não garante que a qualidade do recurso hídrico esteja própria para o consumo humano, se for o caso, sendo total responsabilidade do Outorgado/Autorizatário a verificação de potabilidade de acordo com normativas do Ministério da Saúde e Vigilância Sanitária. Art. 9º - 1. Quando da formalização do processo de renovação cumulado com retificação, deve ser protocolado termo de alocação negociada de água ou a documentação referente à Pesquisa Hidrogeológica, considerando todos os poços regularizados pela presente Portaria de Outorga. 2. Para os usuários que tinham Portarias de Outorgas individuais, ficam vigentes as condicionantes estabelecidas nas portarias anteriores. 3. Instalar sistema de medição de vazão captada, horímetro e dispositivos que permitam a coleta de água para monitoramento de qualidade e medições de nível estático. O sistema de medição adotado na intervenção outorgada deverá ser tecnicamente aplicável ao meio de captação e monitoramento e possuir Anotação de Responsabilidade Técnica - ART expedida pelo conselho profissional competente. Prazo: A implantação dos equipamentos supramencionados deverá ocorrer antes do início do bombeamento. 4. Usuários, cujas captações sejam superiores ou iguais a 100 m3/h, deverão instalar sistema de monitoramento com transmissão telemétrica e realizar medições a cada 15 minutos da vazão captada e do tempo de captação de forma automática, com transmissão telemétrica e disponibilização dos dados ao Igam via sistema MIRA. Prazo: 180 dias após publicação desta Portaria. 5. Usuários, cujas captações sejam maiores ou iguais a 100 m3/dia, deverão realizar leituras diárias de vazão captada e do tempo de captação, armazenando os dados em planilhas, que deverão estar disponíveis no momento da fiscalização realizada por órgão integrante do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SISEMA, ou entidade por ele delegada, e serem apresentadas ao Igam, por meio digital, quando da renovação da outorga ou sempre que solicitado. Prazo: A partir da instalação dos sistemas de medição. 6. Usuários, cujas captações sejam maiores ou iguais a 50 e menores que 100 m3/dia, deverão realizar leituras semanais de vazão captada e do tempo de captação, armazenando os dados em planilhas, que deverão estar disponíveis no momento da fiscalização realizada por órgão integrante do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SISEMA, ou entidade por ele delegada, e serem apresentadas ao Igam, por meio digital, quando da renovação da outorga ou sempre que solicitado. As medidas deverão ser realizadas no mesmo dia da semana, salvo quando justificado. Prazo: A partir da instalação dos sistemas de medição. 7. Usuários, cujas captações sejam menores que 50 m3/dia, deverão realizar leituras mensais de vazão captada e do tempo de captação, armazenando os dados em planilhas, que deverão estar disponíveis no momento da fiscalização realizada por órgão integrante do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SISEMA, ou entidade por ele delegada, e serem apresentadas ao Igam, por meio digital, quando da renovação da outorga ou sempre que solicitado. As medidas deverão ser realizadas na mesma semana de cada mês. Prazo: A partir da instalação dos sistemas de medição. 8. Realizar monitoramento do nível estático, semestralmente, garantindo uma medição no período de estiagem e outra no período chuvoso, armazenando os dados em planilhas, que deverão estar disponíveis no momento da fiscalização realizada por órgão integrante do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SISEMA, ou entidade por ele delegada, e serem apresentadas ao Igam, por meio digital (planilha do Excel ou análoga), quando da renovação da outorga ou sempre que solicitado. Prazo: A partir da instalação dos sistemas de medição. 9. Comprovar, por meio de relatório fotográfico e laudo, a implantação de laje de proteção no poço, com 1,00 m2 de área e 0,20 m de espessura. Prazo: até 90 (noventa) dias a partir da inserção da intervenção na Portaria Provisória. Art. 10º- Sobre o uso de recursos hídricos incidirá a Cobrança pelo Uso de Recurso Hídrico-CRH, conforme estabelecido pelos arts.18, 23 e 24 da Lei nº 13.199/1999, devendo o usuário efetuar o devido pagamento da CRH nos prazos estipulados, sob pena de envio de processo para a Advocacia Geral do Estado e suas regionais para inscrição em dívida ativa e inclusão no Cadastro Informativo de Inadimplência em Relação a Administração Pública do Estado de Minas Gerais - CADIN-MG, nos termos Decreto Estadual nº 46.668/2014, ou norma que vier a substituí-lo. 11º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, sob a forma de extrato. Montes Claros, 16/07/2025. O Coordenador da Unidade Regional de Gestão das Águas da URGA Norte de Minas, Wesley Mota França.