PUBLICAÇÃO  DE  PROCESSO  DEFERIDO   -  21/02/2014

Portaria nº 00286/2014 de 20/02/2014. Autorização de direito de uso de águas públicas estaduais. Prc.02256/2010. Outorgante/Autorizante: Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Outorgada/Autorizatária: Associação dos Usuários da Bacia Hidrográfica do Alto Rio Piedade - AUBARP. CPFs e CNPJs: Vide Quadro Anexo. Curso d’água: Alto Rio Piedade e Seus Afluentes. Bacia Hidrográfica: Rio Piedade. - UPGRH: PN3. Ponto captação: Lat. Vide Quadro AnexoS e Long. Vide Quadro AnexoW. Vazão Autorizada (l/s): Vide Quadro Anexo. Finalidade: Abastecimento público, consumo agroindustrial e irrigação de uma área total de 3.318,90 ha, com o tempo de captação vide quadro anexo. Prazo: 05 (cinco) anos, a contar do dia 21/02/2014, com possibilidade de renovação, na forma regulamentar. Municípios: Tupaciguara e Monte Alegre de Minas. Obrigação da Outorgada: Respeitar as normas do Código de Águas e da Legislação de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, bem como cumprir integralmente as condicionantes descritas na portaria. Diretora Geral – Marilia Carvalho de Melo.

Tabela 01: Identificação dos usuários:

| Ident. | Usuários | CPFs e CNPJs | Curso d’água | Captação | Latitude S | Longitude W | Área irrigada (ha) | Vazão (l/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P01(1.0) | José Rosa de Paula | 272.275.888-15 | Córrego Samambaia | Direta | 18º48’51” | 48º34’45” | 10,20 | 9,0 |
| P02(1.1) | Odorico Pereira | 094.911.476-68 | Córrego Samambaia | Direta | 18º47’44” | 48º34’53” | 19,40 | 20,0 |
| B03(1.2) | Bioenergética Aroeira Ltda | 08.355.201/0001-13 | Córrego Samambaia | Barramento | 18º46’14” | 48º36’36” | Agroindustrial | 60,0 |
| P04(2.0) | Benedito Sérgio Alves | 272.273.088-04 | Ribeirão Pouso Alegre | Direta | 18º49’03” | 48º37’27” | 30,00 | 69,0 |
| P05(2.1) | Geraldo Gil Faggioni Junior | 065.424.648-32 | Ribeirão Pouso Alegre | Direta | 18º48’24” | 48º37’32” | 58,00 | 51,0 |
| P06(3.0) | Dalmo Alves de Souza | 492.151.916-15 | Córrego do Arroz | Direta | 18º44’46” | 48º38’30” | 39,90 | 35,0 |
| B07(3.1) | Bioenergética Aroeira Ltda | 08.355.201/0001-13 | Córrego do Arroz | Barramento | 18º45’12” | 48º38’39” | Agroindustrial | 35,0 |
| P08(4.0) | Fabiano Cabral de Sousa | 912.089.476-72 | Córrego Lambari | Direta | 18º46’44” | 48º39’44” | 80,00 | 94,0 |
| B09(5.0) | Leon Bernardo Knychala | 255.219.856-20 | Afl. Ribeirão Pouso Alegre | Barramento | 18º45’08” | 48º39’25” | 13,00 | 9,8 |
| B10(6.0) | Leon Bernardo Knychala | 255.219.856-20 | Córrego da Cabeceira | Barramento | 18º44’47” | 48º40’18” | 40,00 | 9,8 |
| B11(7.0) | ABC – Agricultura e Pecuária S/A – ABC-A&P (Pivô 5) | 19.929.074/0001-35 | Córrego da Divisa | Barramento | 18º45’37” | 48º44’22” | 119,40 | 110,6 |
| B12(8.0) | Mário Attiê Junior | 107.598.246-49 | Córrego Rancho Velho | Barramento | 18º43’48” | 48º42’15” | 90,00 | 80,0 |
| P13(9.0) | ABC – Agricultura e Pecuária S/A – ABC-A&P (Pivô 4) | 19.929.074/0001-35 | Ribeirão Pouso Alegre | Direta | 18º43’40” | 48º44’28” | 147,30 | 121,0 |
| P14(10.0) | ABC – Agricultura e Pecuária S/A – ABC-A&P (Pivô 2) | 19.929.074/0001-35 | Ribeirão Pouso Alegre | Direta | 18º42’52” | 48º45’46” | 110,30 | 99,0 |
| P15(10.1) | ABC – Agricultura e Pecuária S/A – ABC-A&P (Pivô A) | 19.929.074/0001-35 | Ribeirão Pouso Alegre | Direta | 18º42’52” | 48º45’46” | 125,00 | 133,0 |
| P16(10.2) | Denílson Borsatto Ribeiro | 999.801.186-87 | Ribeirão Pouso Alegre | Direta | 18º42’37” | 48º46’05” | 7,00 | 11,0 |
| P17(10.3) | Luis Borssatto | 957.212.156-15 | Ribeirão Pouso Alegre | Direta | 18º42’37” | 48º46’05” | 7,00 | 11,0 |
| P18(11.0) | ABC – Agricultura e Pecuária S/A – ABC-A&P (Pivô 3) | 19.929.074/0001-35 | Ribeirão Pouso Alegre | Direta | 18º42’08” | 48º46’34” | 85,00 | 79,0 |
| P19(11.1) | ABC – Agricultura e Pecuária S/A – ABC-A&P (Pivô 16) | 19.929.074/0001-35 | Ribeirão Pouso Alegre | Direta | 18º41’59” | 48º47’15” | 133,00 | 123,0 |
| B20(12.0) | Vazante Agro Pecuária Ltda | 18.438.440/0001-90 | Córrego Buriti | Barramento | 18º40’26” | 48º42’09” | 50,68 | 39,0 |
| B21(13.1) | Agropecuária Jardim do Lago Ltda | 00.711.968/0001-26 | Córrego Taperão | Barramento | 18º38’37” | 48º42’05” | 20,00 | 19,0 |
| B22(13.0) | Agropecuária Jardim do Lago Ltda | 00.711.968/0001-26 | Córrego Taperão | Barramento | 18º38’41” | 48º42’11” | 14,30 | 19,0 |
| B23(14.0) | Departamento de Água e Esgoto - DAE | 22.236.244/0001-00 | Córrego Buriti | Barramento | 18º40’34” | 48º42’54” | Abast. público | 150,0 |
| P24(15.0) | Silvio Antonio Cordeiro Farinelli | 066.254.378-59 | Córrego Buriti | Direta | 18º40’56” | 48º43’45” | 95,10 | 19,0 |
| P25(15.1) | Silvio Antonio Cordeiro Farinelli | 066.254.378-59 | Córrego Buriti | Direta | 18º40’56” | 48º43’45” | 40,60 | 23,0 |
| B26(16.0) | Adevanir de Lima (Pivô 3) | 595.244.058-49 | Córrego Engano | Barramento | 18º39’47” | 48º47’58” | 96,90 | 78,0 |
| B27(16.1) | Adevanir de Lima (Pivô 4) | 595.244.058-49 | Córrego Engano | Barramento | 18º40’02” | 48º47’53” | 124,90 | 101,0 |
| P28(17.0) | ABC – Agricultura e Pecuária S/A – ABC-A&P (Pivô 13,14 e 15) | 19.929.074/0001-35 | Rio Piedade | Direta | 18º41’40” | 48º49’40” | 342,00 | 385,0 |
| P29(17.1) | Elcir de Freitas Queiroz | 043.286.778-37 | Rio Piedade | Direta | 18º41’39” | 48º49’56” | 154,00 | 121,0 |
| P30(17.2) | Elcir de Freitas Queiroz (Pivô A) | 043.286.778-37 | Rio Piedade | Direta | 18º41’39” | 48º49’56” | 80,00 | 78,0 |
| B31(18.0) | Adevanir de Lima (Pivô 10) | 595.244.058-49 | Córrego do Mato | Barramento | 18º42’20” | 48º49’51” | 95,80 | 108,0 |
| P32(19.0) | Adevanir de Lima (Pivô 8) | 595.244.058-49 | Rio Piedade | Direta | 18º41’48” | 48º50’22” | 167,50 | 188,0 |
| P33(19.1) | Adevanir de Lima (Pivô 9) | 595.244.058-49 | Rio Piedade | Direta | 18º41’48” | 48º50’22” | 95,80 | 110,0 |
| P34(20.0) | Adevanir de Lima (Pivô 2) | 595.244.058-49 | Córrego Barra Grande | Direta | 18º39’15” | 48º49’51” | 76,90 | 62,0 |
| B35(21.0) | Oclécio Alves de Araújo | 004.895.576-00 | Córrego Cachoeira | Barramento | 18º38’57” | 48º50’33” | 35,00 | 32,0 |
| B36(22.0) | Adevanir de Lima (Pivô 1) | 595.244.058-49 | Córrego Cachoeira | Barramento | 18º39’33” | 48º50’09” | 124,80 | 119,0 |
| B37(23.0) | Elcir de Freitas Queiroz (Pivô 5) | 043.286.778-37 | Córrego Cachoeira | Barramento | 18º40’32” | 48º50’10” | 125,10 | 120,0 |
| B38(23.1) | Adevanir de Lima (Pivô 7) | 595.244.058-49 | Córrego Cachoeira | Barramento | 18º40’32” | 48º50’10” | 75,90 | 78,0 |
| P39(24.0) | Hamilton Vieira Engel | 479.642.608-63 | Rio Piedade | Direta | 18º42’03” | 48º51’27” | 60,00 | 45,0 |
| P40(25.0) | Carlos Egberto Silva de Arruda Pinto | 002.329.718-20 | Rio Piedade | Direta | 18º42’25” | 48º53’29” | 90,00 | 95,0 |
| P41(25.1) | Carlos Egberto Silva de Arruda Pinto | 002.329.718-20 | Rio Piedade | Direta | 18º42’25” | 48º53’29” | 119,20 | 126,0 |
| P42(26.0) | Ronaldo Mendes Costa | 145.101.116-49 | Córrego do Retiro | Direta | 18º40’14” | 48º53’21” | 120,00 | 83,0 |
| SOMA: | 3.318,90 | 3.358,2 |

Tabela 02: Caracterização dos 17 pontos de captação em 16 barramentos

| Ident. | Usuários | Curso d’água | Área inundada (ha) | Volume (m³) | Latitude S | Longitude W | Área irrigada (ha) | Vazão (l/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B03(1.2) | Bioenergética Aroeira Ltda | Córrego Samambaia | 8,530 | 185.790 | 18º46’14” | 48º36’36” | Agroindustrial | 60,0 |
| B07(3.1) | Bioenergética Aroeira Ltda | Córrego do Arroz | 4,183 | 137.570 | 18º45’12” | 48º38’39” | Agroindustrial | 35,0 |
| B09(5.0) | Leon Bernardo Knychala | Afl. MD Ribeirão Pouso Alegre | 0,158 | 1.800 | 18º45’08” | 48º39’25” | 13,00 | 9,8 |
| B10(6.0) | Leon Bernardo Knychala | Córrego da Cabeceira | 0,030 | 400 | 18º44’47” | 48º40’18” | 40,00 | 9,8 |
| B11(7.0) | ABC – Agricultura e Pecuária S/A – ABC-A&P (Pivô 5) | Córrego da Divisa | 1,439 | 20.930 | 18º45’37” | 48º44’22” | 119,40 | 110,6 |
| B12(8.0) | Mário Attiê Junior | Córrego Rancho Velho | 2,876 | 14.380 | 18º43’48” | 48º42’15” | 90,00 | 80,0 |
| B20(12.0) | Vazante Agro Pecuária Ltda | Córrego Buriti | 0,400 | 4.800 | 18º40’26” | 48º42’09” | 50,70 | 39,0 |
| B21(13.1) | Agropecuária Jardim do Lago Ltda | Córrego Taperão | 0,599 | 7.830 | 18º38’37” | 48º42’05” | 20,00 | 19,0 |
| B22(13.0) | Agropecuária Jardim do Lago Ltda | Córrego Taperão | 0,650 | 6.630 | 18º38’41” | 48º42’11” | 14,30 | 19,0 |
| B23(14.0) | Departamento de Água e Esgoto - DAE | Córrego Buriti | 7,750 | 133.760 | 18º40’34” | 48º42’54” | Abast. público | 150,0 |
| B26(16.0) | Adevanir de Lima (Pivô 3) | Córrego Engano | 1,425 | 25.660 | 18º39’47” | 48º47’58” | 96,90 | 78,0 |
| B27(16.1) | Adevanir de Lima (Pivô 4) | Córrego Engano | 1,587 | 28.570 | 18º40’02” | 48º47’53” | 124,90 | 101,0 |
| B31(18.0) | Adevanir de Lima (Pivô 10) | Córrego do Mato | 1,184 | 21.320 | 18º42’20” | 48º49’51” | 95,80 | 108,0 |
| B35(21.0) | Oclécio Alves de Araújo | Córrego Cachoeira | 2,575 | 64.270 | 18º38’57” | 48º50’33” | 35,00 | 32,0 |
| B36(22.0) | Adevanir de Lima (Pivô 1) | Córrego Cachoeira | 4,197 | 75.540 | 18º39’33” | 48º50’09” | 124,80 | 119,0 |
| B37(23.0) | Elcir de Freitas Queiroz (Pivô 5) | Córrego Cachoeira | 4,531 | 70.110 | 18º40’32” | 48º50’10” | 125,10 | 120,0 |
| B38(23.1) | Adevanir de Lima (Pivô 7) | Córrego Cachoeira |  |  | 18º40’32” | 48º50’10” | 75,90 | 78,0 |
| SOMA | 42,144 | 799.360 | - | - | 1.025,80 | 1.168,2 |

Tabela 03: Caracterização dos 25 pontos de captação direta

| Ident. | Usuários | Cuso d’água | Latitude S | Longitude W | Área Irrigada (ha) | Vazão (l/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P01(1.0) | José Rosa de Paula | Córrego Samambaia | 18º48’51” | 48º34’45” | 10,20 | 9,0 |
| P02(1.1) | Odorico Pereira | Córrego Samambaia | 18º47’44” | 48º34’53” | 19,40 | 20,0 |
| P04(2.0) | Benedito Sérgio Alves | Ribeirão Pouso Alegre | 18º49’03” | 48º37’27” | 30,00 | 69,0 |
| P05(2.1) | Geraldo Gil Faggioni Junior | Ribeirão Pouso Alegre | 18º48’24” | 48º37’32” | 58,00 | 51,0 |
| P06(3.0) | Dalmo Alves de Souza | Córrego do Arroz | 18º44’46” | 48º38’30” | 39,90 | 35,0 |
| P08(4.0) | Fabiano Cabral de Sousa | Córrego Lambari | 18º46’44” | 48º39’44” | 80,00 | 94,0 |
| P13(9.0) | ABC – Agricultura e Pecuária S/A – ABC-A&P (Pivô 4) | Ribeirão Pouso Alegre | 18º43’40” | 48º44’28” | 147,30 | 121,0 |
| P14(10.0) | ABC – Agricultura e Pecuária S/A – ABC-A&P (Pivô 2) | Ribeirão Pouso Alegre | 18º42’52” | 48º45’46” | 110,30 | 99,0 |
| P15(10.1) | ABC – Agricultura e Pecuária S/A – ABC-A&P (Pivô A) | Ribeirão Pouso Alegre | 18º42’52” | 48º45’46” | 125,00 | 133,0 |
| P16(10.2) | Denílson Borsatto Ribeiro | Ribeirão Pouso Alegre | 18º42’37” | 48º46’05” | 7,00 | 11,0 |
| P17(10.3) | Luis Borssatto | Ribeirão Pouso Alegre | 18º42’37” | 48º46’05” | 7,00 | 11,0 |
| P18(11.0) | ABC – Agricultura e Pecuária S/A – ABC-A&P (Pivô 3) | Ribeirão Pouso Alegre | 18º42’08” | 48º46’34” | 85,00 | 79,0 |
| P19(11.1) | ABC – Agricultura e Pecuária S/A – ABC-A&P (Pivô 16) | Ribeirão Pouso Alegre | 18º41’59” | 48º47’15” | 133,00 | 123,0 |
| P24(15.0) | Silvio Antonio Cordeiro Farinelli | Córrego Buriti | 18º40’56” | 48º43’45” | 95,10 | 19,0 |
| P25(15.1) | Silvio Antonio Cordeiro Farinelli | Córrego Buriti | 18º40’56” | 48º43’45” | 40,60 | 23,0 |
| P28(17.0) | ABC – Agricultura e Pecuária S/A – ABC-A&P (Pivô 13,14 e 15) | Rio Piedade | 18º41’40” | 48º49’40” | 342,00 | 385,0 |
| P29(17.1) | Elcir de Freitas Queiroz | Rio Piedade | 18º41’39” | 48º49’56” | 154,00 | 121,0 |
| P30(17.2) | Elcir de Freitas Queiroz (Pivô A) | Rio Piedade | 18º41’39” | 48º49’56” | 80,00 | 78,0 |
| P32(19.0) | Adevanir de Lima (Pivô 8) | Córrego do Mato | 18º41’48” | 48º50’22” | 167,50 | 188,0 |
| P33(19.1) | Adevanir de Lima (Pivô 9) | Córrego do Mato | 18º41’48” | 48º50’22” | 95,80 | 110,0 |
| P34(20.0) | Adevanir de Lima (Pivô 2) | Córrego Barra Grande | 18º39’15” | 48º49’51” | 76,90 | 62,0 |
| P39(24.0) | Hamilton Vieira Engel | Rio Piedade | 18º42’03” | 48º51’27” | 60,00 | 45,0 |
| P40(25.0) | Carlos Egberto Silva de Arruda Pinto | Rio Piedade | 18º42’25” | 48º53’29” | 90,00 | 95,0 |
| P41(25.1) | Carlos Egberto Silva de Arruda Pinto | Rio Piedade | 18º42’25” | 48º53’29” | 119,20 | 126,0 |
| P42(26.0) | Ronaldo Mendes Costa | Córrego do Retiro | 18º40’14” | 48º53’21” | 120,00 | 83,0 |
| SOMA: | 2.293,10 | 2,190,0 |

Tabela 04: Disponibilidade hídrica e dados de captação/consumo.

| Ident. | Usuários | Curso d’água | Área Km² | Vazão Q 7,10 | Vazão a jusante (l/s) | Vazão (l/s) | Consumo (m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | l/s | 50% | Residual | % Q 7,10 | Livre |  | Mês/ano | Dias/ano | Dias/mês | Horas/dia | Diário |
| P01(1.0) | José Rosa de Paula | Córrego Samambaia | 5,090 | 16,0 | 8,0 | - | - | - | 9,0 | 12 | 140 | 11,7 | 7,3 | 247 |
| P02(1.1) | Odorico Pereira | Córrego Samambaia | 8,630 | 27,2 | 13,6 | - | - | - | 20,0 | 12 | 270 | 22,5 | 7,3 | 535 |
| B03(1.2) | Bioenergética Aroeira Ltda | Córrego Samambaia | 18,270 | 57,6 | 28,8 | 51,8 | 90 | 23,0 | 60,0 | 12 | 284 | 23,7 | 16,7 | 4.265 |
| P04(2.0) | Benedito Sérgio Alves | Ribeirão Pouso Alegre | 10,780 | 34,0 | 17,0 | - | - | - | 69,0 | 12 | 284 | 23,7 | 4,0 | 850 |
| P05(2.1) | Geraldo Gil Faggioni Junior | Ribeirão Pouso Alegre | 14,910 | 46,7 | 23,4 | - | - | - | 51,0 | 12 | 176 | 14,7 | 6,0 | 176 |
| P06(3.0) | Dalmo Alves de Souza | Córrego do Arroz | 7,680 | 24,3 | 12,1 | - | - | - | 35,0 | 12 | 202 | 16,8 | 5,7 | 697 |
| B07(3.1) | Bioenergética Aroeira Ltda | Córrego do Arroz | 9,470 | 29,8 | 14,9 | 20,9 | 70 | 6,0 | 35,0 | 12 | 365 | 30 | 24 | 3.024 |
| P08(4.0) | Fabiano Cabral de Sousa | Córrego Lambari | 12,470 | 39,3 | 19,6 | - | - | - | 94,0 | 12 | 96 | 8,0 | 6,0 | 2.030 |
| B09(5.0) | Leon Bernardo Knychala | Afluente MD Ribeirão Pouso Alegre | 2,310 | 7,3 | 3,6 | 7,3 | 100 | 3,6 | 9,8 | 12 | 139 | 11,6 | 7,5 | 281 |
| B10(6.0) | Leon Bernardo Knychala | Córrego da Cabeceira | 1,810 | 5,7 | 2,9 | 5,7 | 100 | 2,9 | 9,8 | 12 | 139 | 11,6 | 9,7 | 380 |
| B11(7.0) | ABC – Agricultura e Pecuária S/A – ABC-A&P (Pivô 5) | Córrego da Divisa | 4,830 | 15,2 | 7,6 | 10,2 | 70 | - | 110,6 | 12 | 191 | 15,9 | 5,9 | 2.264 |
| B12(8.0) | Mário Attiê Junior | Córrego Rancho Velho | 3,010 | 9,5 | 4,7 | 8,5 | 90 | 3,8 | 80,0 | 12 | 139 | 11,6 | 5,0 | 1.361 |
| P13(9.0) | ABC – Agricultura e Pecuária S/A – ABC-A&P (Pivô 4) | Ribeirão Pouso Alegre | 162,090 | 510,6 | 255,3 | - | - | - | 121,0 | 12 | 211 | 17,6 | 6,3 | 2.797 |
| P14(10.0) | ABC – Agricultura e Pecuária S/A – ABC-A&P (Pivô 2) | Ribeirão Pouso Alegre | 176,320 | 554,0 | 277,7 | - | - | - | 99,0 | 12 | 211 | 17,6 | 5,8 | 2.000 |
| P15(10.1) | ABC – Agricultura e Pecuária S/A – ABC-A&P (Pivô A) | Ribeirão Pouso Alegre | 176,320 | 554,0 | 277,7 | - | - | - | 133,0 | 12 | 211 | 17,6 | 5,8 | 2.687 |
| P16(10.2) | Denílson Borsatto Ribeiro | Ribeirão Pouso Alegre | 177,970 | 560,6 | 280,3 | - | - | - | 11,0 | 12 | 102 | 8,5 | 4,8 | 193 |
| P17(10.3) | Luis Borssatto | Ribeirão Pouso Alegre | 177,970 | 560,6 | 280,3 | - | - | - | 11,0 | 12 | 106 | 8,8 | 4,6 | 189 |
| P18(11.0) | ABC – Agricultura e Pecuária S/A – ABC-A&P (Pivô 3) | Ribeirão Pouso Alegre | 189,440 | 596,7 | 298,4 | - | - | - | 79,0 | 12 | 211 | 17,6 | 5,9 | 1.670 |
| P19(11.1) | ABC – Agricultura e Pecuária S/A – ABC-A&P (Pivô 16) | Ribeirão Pouso Alegre | 192,810 | 607,4 | 303,7 | - | - | - | 123,0 | 12 | 211 | 17,6 | 5,9 | 2.6 |
| B20(12.0) | Vazante Agro Pecuária Ltda | Córrego Buriti | 22,180 | 69,9 | 34,9 | 76,9 | 110 | 41,9 | 39,0 | 12 | 202 | 16,8 | 5,5 | 710 |
| B21(13.1) | Agropecuária Jardim do Lago Ltda | Córrego Taperão | 3,700 | 11,7 | 5,8 | 14,0 | 120 | 8,2 | 19,0 | 12 | 130 | 10,8 | 5,0 | 327 |
| B22(13.0) | Agropecuária Jardim do Lago Ltda | Córrego Taperão | 3,960 | 12,5 | 6,2 | 13,7 | 110 | 13,7 | 19,0 | 12 | 130 | 10,8 | 5,2 | 338 |
| B23(14.0) | Departamento de Água e Esgoto - DAE | Córrego Buriti | 43,700 | 137,7 | 68,8 | 96,4 | 70 | 27,5 | 150,0 | 12 | 365 | 30 | 14 | 7.560 |
| P24(15.0) | Silvio Antonio Cordeiro Farinelli | Córrego Buriti | 49,150 | 154,8 | 77,4 | - | - | - | 19,0 | 12 | 140 | 11,7 | 6,4 | 447 |
| P25(15.1) | Silvio Antonio Cordeiro Farinelli | Córrego Buriti | 49,150 | 154,8 | 77,4 | - | - | - | 23,0 | 12 | 140 | 11,7 | 6,4 | 541 |
| B26(16.0) | Adevanir de Lima (Pivô 3) | Córrego Engano | 14,210 | 44,8 | 22,4 | 53,7 | 120 | 31,3 | 78,0 | 12 | 202 | 16,8 | 6,5 | 1.962 |
| B27(16.1) | Adevanir de Lima (Pivô 4) | Córrego Engano | 15,210 | 47,9 | 24,0 | 24,0 | 50 | 0 | 101,0 | 12 | 194 | 16,2 | 6,5 | 2.463 |
| P28(17.0) | ABC – Agricultura e Pecuária S/A – ABC-A&P (Pivô 13,14 e 15) | Rio Piedade | 365,670 | 1.152 | 575,9 | - | - | - | 385,0 | 12 | 211 | 17,6 | 5,5 | 7.096 |
| P29(17.1) | Elcir de Freitas Queiroz | Rio Piedade | 366,650 | 1,155 | 577,5 | - | - | - | 121,0 | 12 | 202 | 16,8 | 6,2 | 2.808 |
| P30(17.2) | Elcir de Freitas Queiroz (Pivô A) | Rio Piedade | 366,650 | 1.155 | 577,5 | - | - | - | 78,0 | 12 | 202 | 16,8 | 6,2 | 1.810 |
| B31(18.0) | Adevanir de Lima (Pivô 10) | Córrego do Mato | 6,210 | 19,6 | 9,8 | 9,8 | 50 | 0 | 108,0 | 12 | 200 | 16,7 | 5,9 | 2.219 |
| P32(19.0) | Adevanir de Lima (Pivô 8) | Córrego do Mato | 375,630 | 1.183 | 591,6 | - | - | - | 188,0 | 12 | 202 | 16,8 | 5,1 | 2.918 |
| P33(19.1) | Adevanir de Lima (Pivô 9) | Córrego do Mato | 375,630 | 1.183 | 591,6 | - | - | - | 110,0 | 12 | 202 | 16,8 | 5,1 | 1.708 |
| P34(20.0) | Adevanir de Lima (Pivô 2) | Córrego Barra Grande | 16,350 | 51,5 | 25,8 | - | - | - | 62,0 | 12 | 202 | 16,8 | 6,5 | 1.559 |
| B35(21.0) | Oclécio Alves de Araújo | Córrego Cachoeira | 2,440 | 7,7 | 3,8 | 13,8 | 180 | 10,0 | 32,0 | 12 | 109 | 9,1 | 5,8 | 623 |
| B36(22.0) | Adevanir de Lima (Pivô 1) | Córrego Cachoeira | 31,830 | 100,3 | 50,2 | 130,3 | 130 | 80,2 | 119,0 | 12 | 202 | 16,8 | 6,1 | 2.667 |
| B37(23.0) | Elcir de Freitas Queiroz (Pivô 5) | Córrego Cachoeira | 39,620 | 124,8 | 62,4 | 99,8 | 80 | 37,4 | 120,0 | 12 | 202 | 16,8 | 6,6 | 3.083 |
| B38(23.1) | Adevanir de Lima (Pivô 7) | Córrego Cachoeira | 39,620 | 124,8 | 62,4 | 99,8 | 80 | 37,4 | 78,0 | 12 | 202 | 16,8 | 6,6 | 2.004 |
| P39(24.0) | Hamilton Vieira Engel | Rio Piedade | 424,820 | 1.267 | 633,3 | - | - | - | 45,0 | 12 | 123 | 10,3 | 5,5 | 743 |
| P40(25.0) | Carlos Egberto Silva de Arruda Pinto | Rio Piedade | 442,590 | 1.394 | 697,1 | - | - | - | 95,0 | 12 | 202 | 16,8 | 5,1 | 1.480 |
| P41(25.1) | Carlos Egberto Silva de Arruda Pinto | Rio Piedade | 442,590 | 1.394 | 697,1 | - | - | - | 126,0 | 12 | 202 | 16,8 | 5,1 | 1.963 |
| P42(26.0) | Ronaldo Mendes Costa | Córrego do Retiro | 2,260 | 7,1 | 3,6 | - | - | - | 83,0 | 12 | 223 | 18,6 | 6,7 | 2.127 |

Condicionante 01:

Para os usuários dos 17 pontos de captação em barramento com regularização de vazão, abaixo relacionados, observância dos valores autorizados máximos de captação mensal (m³) e os valores autorizados mínimos (m³/s) de vazão residual a jusante de seus respectivos barramentos:

| Ident. | Usuários | Valores máximos de captação e consumo mensal (m³) | Residual (m³/s) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m³/s) | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |  |
| B03(1.2) | Bioenergética Aroeira Ltda | 0,0600 | 12.960 | 12.960 | 12.960 | 142.560 | 147.312 | 142.560 | 147.312 | 147.312 | 142.560 | 147.312 | 142.560 | 12.960 | ≥ 0,0518 |
| B07(3.1) | Bioenergética Aroeira Ltda | 0,1770 | 90.720 | 90.720 | 90.720 | 90.720 | 90.720 | 90.720 | 90.720 | 90.720 | 90.720 | 90.720 | 90.720 | 90.720 | ≥ 0,0209 |
| B09(5.0) | Leon Bernardo Knychala | 0,0098 | 2.117 | 2.117 | 2.117 | 3.810 | 4.075 | 5.186 | 5.821 | 6.562 | 847 | 2.117 | 2.117 | 2.117 | ≥ 0,0073 |
| B10(6.0) | Leon Bernardo Knychala | 0,0098 | 2.117 | 2.117 | 2.117 | 5.874 | 6.297 | 7.991 | 8.943 | 10.108 | 847 | 2.117 | 2.117 | 2.117 | ≥ 0,0057 |
| B11(7.0) | ABC – Agricultura e Pecuária S/A – ABC-A&P (Pivô 5) | 0,1106 | 23.890 | 23.890 | 23.890 | 54.946 | 84.091 | 92.692 | 44.912 | 9.556 | 9.556 | 17.280 | 23.890 | 23.890 | ≥ 0,0102 |
| B12(8.0) | Mário Attiê Junior | 0,0800 | 17.280 | 17.280 | 17.280 | 8.640 | 11.664 | 16.848 | 19.872 | 21.600 | 6.912 | 17.280 | 17.280 | 17.280 | ≥ 0,0085 |
| B20(12.0) | Vazante Agro Pecuária Ltda | 0,0390 | 8.424 | 8.424 | 8.424 | 8.424 | 8.424 | 16.848 | 20.456 | 22.197 | 16.427 | 8.424 | 8.424 | 8.424 | ≥ 0,0140 |
| B21(13.1) | Agropecuária Jardim do Lago Ltda | 0,0190 | 4.104 | 4.104 | 2.873 | 4.104 | 4.104 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 4.104 | 4.104 | 4.104 | ≥ 0,0140 |
| B22(13.0) | Agropecuária Jardim do Lago Ltda | 0,0190 | 4.104 | 4.104 | 4.104 | 2.873 | 4.104 | 4.104 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 4.104 | 4.104 | 4.104 | ≥ 0,0137 |
| B23(14.0) | Departamento de Água e Esgoto - DAE | 0,1500 | 234.360 | 211.680 | 234.360 | 226.800 | 234.360 | 226.800 | 234.360 | 234.360 | 226.800 | 234.360 | 226.800 | 234.360 | ≥ 0,0964 |
| B26(16.0) | Adevanir de Lima (Pivô 3) | 0,0780 | 16.848 | 16.848 | 16.848 | 16.848 | 16.848 | 91.822 | 101.846 | 39.172 | 28.642 | 16.848 | 16.848 | 16.848 | ≥ 0,0537 |
| B27(16.1) | Adevanir de Lima (Pivô 4) | 0,1010 | 21.816 | 21.816 | 21.816 | 21.816 | 21.816 | 109.953 | 105.444 | 50.722 | 37.087 | 21.816 | 21.816 | 21.816 | ≥ 0,0240 |
| B31(18.0) | Adevanir de Lima (Pivô 10) | 0,1080 | 23.328 | 23.328 | 23.328 | 23.328 | 23.328 | 67.651 | 49.416 | 63.880 | 76.205 | 23.328 | 23.328 | 23.328 | ≥ 0,0098 |
| B35(21.0) | Oclécio Alves de Araújo | 0,0320 | 6.912 | 6.912 | 6.912 | 8.479 | 6.912 | 2.765 | 2.765 | 2.765 | 2.765 | 6.912 | 6.912 | 6.912 | ≥ 0,0152 |
| B36(22.0) | Adevanir de Lima (Pivô 1) | 0,1190 | 25.704 | 25.704 | 25.704 | 25.704 | 25.704 | 116.953 | 130.148 | 48.838 | 37.185 | 25.704 | 25.704 | 25.704 | ≥ 0,1303 |
| B37(23.0) | Elcir de Freitas Queiroz (Pivô 5) | 0,1200 | 25.920 | 25.920 | 25.920 | 25.920 | 25.920 | 145.152 | 158.026 | 62.942 | 49.248 | 25.920 | 25.920 | 25.920 | ≥ 0,0998 |
| B38(23.1) | Adevanir de Lima (Pivô 7) | 0,0780 | 16.848 | 16.848 | 16.848 | 16.848 | 16.848 | 94.349 | 102.717 | 40.913 | 32.011 | 16.848 | 16.848 | 16.848 | ≥ 0,0998 |

Condicionante 02:

Para os usuários dos 25 pontos de captação direta, abaixo relacionados, observância dos valores máximos autorizados de captação:

| Ident. | Usuários | Vazão (l/s) | Mês/ano | Dias/ano | Dias/mês | Horas/dia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P01(1.0) | José Rosa de Paula | 9,0 | 12 | 140 | 11,7 | 7,3 |
| P02(1.1) | Odorico Pereira | 20,0 | 12 | 270 | 22,5 | 7,3 |
| P04(2.0) | Benedito Sérgio Alves | 69,0 | 12 | 284 | 23,7 | 4,0 |
| P05(2.1) | Geraldo Gil Faggioni Junior | 51,0 | 12 | 176 | 14,7 | 6,0 |
| P06(3.0) | Dalmo Alves de Souza | 35,0 | 12 | 202 | 16,8 | 5,7 |
| P08(4.0) | Fabiano Cabral de Sousa | 94,0 | 12 | 96 | 8,0 | 6,0 |
| P13(9.0) | ABC – Agricultura e Pecuária S/A – ABC-A&P (Pivô 4) | 121,0 | 12 | 211 | 17,6 | 6,3 |
| P14(10.0) | ABC – Agricultura e Pecuária S/A – ABC-A&P (Pivô 2) | 99,0 | 12 | 211 | 17,6 | 5,8 |
| P15(10.1) | ABC – Agricultura e Pecuária S/A – ABC-A&P (Pivô A) | 133,0 | 12 | 211 | 17,6 | 5,8 |
| P16(10.2) | Denílson Borsatto Ribeiro | 11,0 | 12 | 102 | 8,5 | 4,8 |
| P17(10.3) | Luis Borssatto | 11,0 | 12 | 106 | 8,8 | 4,6 |
| P18(11.0) | ABC – Agricultura e Pecuária S/A – ABC-A&P (Pivô 3) | 79,0 | 12 | 211 | 17,6 | 5,9 |
| P19(11.1) | ABC – Agricultura e Pecuária S/A – ABC-A&P (Pivô 16) | 123,0 | 12 | 211 | 17,6 | 5,9 |
| P24(15.0) | Silvio Antonio Cordeiro Farinelli | 19,0 | 12 | 140 | 11,7 | 6,4 |
| P25(15.1) | Silvio Antonio Cordeiro Farinelli | 23,0 | 12 | 140 | 11,7 | 6,4 |
| P28(17.0) | ABC – Agricultura e Pecuária S/A – ABC-A&P (Pivô 13,14 e 15) | 385,0 | 12 | 211 | 17,6 | 5,5 |
| P29(17.1) | Elcir de Freitas Queiroz | 121,0 | 12 | 202 | 16,8 | 6,2 |
| P30(17.2) | Elcir de Freitas Queiroz (Pivô A) | 78,0 | 12 | 202 | 16,8 | 6,2 |
| P32(19.0) | Adevanir de Lima (Pivô 8) | 188,0 | 12 | 202 | 16,8 | 5,1 |
| P33(19.1) | Adevanir de Lima (Pivô 9) | 110,0 | 12 | 202 | 16,8 | 5,1 |
| P34(20.0) | Adevanir de Lima (Pivô 2) | 62,0 | 12 | 202 | 16,8 | 6,5 |
| P39(24.0) | Hamilton Vieira Engel | 45,0 | 12 | 123 | 10,3 | 5,5 |
| P40(25.0) | Carlos Egberto Silva de Arruda Pinto | 95,0 | 12 | 202 | 16,8 | 5,1 |
| P41(25.1) | Carlos Egberto Silva de Arruda Pinto | 126,0 | 12 | 202 | 16,8 | 5,1 |
| P42(26.0) | Ronaldo Mendes Costa | 83,0 | 12 | 223 | 18,6 | 6,7 |

Condicionante 03:

Manutenção do programa de monitoramento hidrológico na Sub-Bacia do Alto Rio Piedade e seu Afluente Ribeirão Pouso Alegre, na área de abrangência deste Processo Único de Outorga, junto ao ponto de monitoramento já instalados:

- Estação Fluviométrica (1): Fazenda Stabilli, coordenadas Latitude 18º44’42”S e Longitude 48º41’46”W, área de contribuição da bacia de drenagem 120,0 km², situada no Ribeirão Pouso Alegre. Vazão de referência: igual ou acima de 0,1890 m³/s (189,0 l/s).

- Estação Fluviométrica (2): Fazenda Rio Alegre, coordenadas Latitude 18º41’48”S e Longitude 48º50’22”W, área de contribuição da bacia de drenagem 378,0 km², situada no Rio Piedade. Vazão de referência: igual ou acima de 0,5954 m³/s (595,4 l/s).

- Estação Fluviométrica (3): Fazenda Piedade Bonita, coordenadas Latitude 18º42’42”S e Longitude 48º55’06”W, área de contribuição da bacia de drenagem 475,0 km², situada no Ribeirão Pouso Alegre. Vazão de referência: igual ou acima de 0,7481 m³/s (748,1 l/s).

Os dados de vazão deverão ser registrados com freqüência diária, e os relatórios anuais com os valores, comentários e análise crítica dos resultados deverão ser enviados ao IGAM no primeiro semestre do ano seguinte.

Duração: durante o período de vigência desta Outorga.

Condicionante 04:

Para todos os usuários deste Processo Único de Outorga, observância das vazões do programa de monitoramento hidrológico da junto aos pontos de monitoramento das três estações fluviométricas citadas no item 3 anterior, tal que na ocorrência de períodos críticos de estiagem prolongada, a vazão de captação seja reduzida tanto quanto seja necessária, de modo que as vazões nos pontos de monitoramento fique sempre acima do valor mínimo correspondente a 50% da vazão Q7,10 destes pontos:

Estação Fluviométrica (1): Fazenda Stabilli: igual ou acima de 0,1890 m³/s (189,0 l/s).

Estação Fluviométrica (2): Fazenda Rio Alegre: igual ou acima de 0,5954 m³/s (595,4 l/s).

Estação Fluviométrica (3): Fazenda Piedade Bonita: igual ou acima de 0,7481 m³/s (748,1 l/s).

Duração: durante o período de vigência desta Outorga.

Condicionante 05:

Apresentar relatório de avaliação, aferição e calibração dos equipamentos referentes à Estação Fluviométrica (2): Fazenda Rio Alegre e Estação Fluviométrica (3): Fazenda Piedade Bonita instaladas no Rio Piedade, haja vista os registros de vazões fiarias máxima, média e mínimas apresentados nos relatórios do período janeiro/2009 a junho/2011 mostrarem valores incoerentes: a estação de montante (2) apresenta registros de vazão maiores do que a de jusante (3), sem que haja barramentos de regularização de vazão entre ambas.