PUBLICAÇÃO  DE  RETIFICAÇÕES  E  ARQUIVAMENTOS  -  25/05/2021

Retificações:

Retifica-se a portaria 1902068 publicada no dia 29/12/2018. Outorgado: Márcio******, CPF: 869.16******. Onde se lê: Dados da captação: 16 L/s e 10:00 horas/dia, sendo 10 dias/mês de outubro a março, 15 dias/mês em Abril e setembro e 20 dias/mês de maio a agosto, com um volume mensal de 5.760 m³ de outubro a março, 8.640 m³/mês em Abril e setembro e 11.520 m³/mês de maio a agosto; Condicionantes: 1. Comprovar instalação de tubulação de fundo, para garantia da vazão mínima não inferior a 100% da Q7,10 (0,0065 m³/s) a ser mantida a jusante. 2. Comprovar instalação de ladrão de cheia, conforme relatório técnico apresentado. 3. Conforme, Resolução Conjunta SEMAD/IGAM nº 2302, de 05 de Outubro de 2015, deverá ser realizada pelo outorgado a coleta de dados de vazão captada. Desta forma deverá ser instalado equipamentos de medições de vazão - hidro- métrico e hidrômetro na captação de água. Ao outorgado compete, obrigatoriamente, manter atualizados seus dados para o envio de correspondências e solicitação, seja por meio físico ou digital, sendo que os dados deverão estar disponíveis no momento da fiscalização realizada por órgão integrante do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SISEMA, ou entidade por ele delegada. Leia-se: Dados da captação: 43 L/s e 10:00 horas/dia, sendo 10 dias/mês de janeiro a dezembro, com um volume mensal de 15.480 m³;Condicionantes: 1. Comprovar instalação de sistema de medição de acordo com os Art. 16, 17, 18,19, 20 e 21 da Portaria IGAM nº 48 de 2019. OBS: O bombeamento/captação somente será permitido após a instalação dos dispositivos de monitoramento exigidos pela Portaria IGAM nº 48 de 2019. PRAZO: Até 90 dias após a publicação da portaria de outorga. 2. Realizar leituras e registros dos volumes captados, diariamente, e do tempo de captação conforme estabelecido nos artigos Art. 25, 28, 29 e 30 da Portaria IGAM nº 48 de 2019. PRAZO: Durante a vigência da portaria de outorga. 3. Apresentar relatório fotográfico que comprove a implantação do vertedouro de emergência. PRAZO: Até 90 dias após a publicação da portaria de outorga. Município: Arapuá - MG.

Retifica-se a portaria 1908638 publicada no dia 24/11/2020. Outorgado: BRF******, CPF: 01.838******. Onde se lê: Dados da captação: vazão liberada: 8,4 m³/hora, sendo 10:00 horas/dias, todos os dias do ano. Leia-se: Dados da captação: vazão liberada: 20 m³/hora, sendo 20:00 horas/dias, todos os dias do ano. Município: Uberlândia - MG.

Retifica-se a portaria nº 00379 publicada dia 18/02/2016. Onde se lê outorgada: Gran Royalle Ipatinga Empreendimentos Imobiliários S.A. Validade: 05 (cinco) anos. Leia-se outorgada: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA/MG. Validade: 10 (dez) anos. Município: Santana do Paraíso – MG.

Retifica-se a portaria nº 1500827 publicada dia 04/02/2021. Outorgado: Anglogold Ashanti Córrego do Sítio Mineração S/A. CNPJ: 18.565.382/0001-66. Onde se lê: Coordenadas geográficas: Lat. 19º59’22”S e Long. 43º27’39”W. Vazão Autorizada (l/s): 41,0. Volumes máximos mensais de 109.814 m³ em janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro. Volume de 106.272 m³ em abril, junho, setembro e novembro. Fevereiro. 99.187. Leia-se: Coordenadas geográficas: Lat. 19º59’15”S e Long. 43º28’33”W. Vazão Autorizada (l/s): 73,0. Volumes máximos mensais de 195.523 m³ em janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro. Volume de 189.2016 m³ em abril, junho, setembro e novembro. Fevereiro. 176.602 m³. Município: Santa Bárbara - MG.

Retifica-se a portaria nº 01776 publicada dia 07/06/2017. Outorgada: Pemagran Mineração Ltda. CNPJ: 11.898.965/0004-02. Onde se lê: vazão autorizada: 3,5. Tempo de captação: 08:30 horas/dia. Validade: 05 (cinco) anos. Finalidade: Consumo Humano e Aspersão de Vias. Leia-se vazão autorizada: 3,0. Tempo de captação: 16:00h. Validade: 10 (dez) anos a partir de 07/06/2017. Finalidade: Consumo Humano, Aspersão de Vias e Consumo Industrial. Inclusão das condicionantes: O bombeamento/captação somente será autorizado após a instalação dos dispositivos de monitoramento exigidos pela Portaria IGAM n° 48/2019 de 04/10/2019. 2. Comprovar a instalação do sistema de medição e horímetro nas captações de águas subterrâneas por meio de poços tubulares e dos dispositivos que permitam a coleta de água para monitoramento de qualidade e medições de nível estático, conforme estabelecido pela Portaria IGAM n° 48/2019 de 04/10/2019. PRAZO: até 60 dias após a publicação da portaria de outorga. 3. O sistema de medição adotado na intervenção outorgada deverá ser tecnicamente aplicável ao meio de captação e monitoramento e possuir ART expedida pelo CREA. 4. Realizar leituras diárias de vazão captada e do tempo de captação, armazenando-as na forma de planilhas, que deverão estar disponíveis no momento da fiscalização realizada por órgão integrante do Sisema, ou entidade por ele delegada, e ser apresentadas ao Igam, por meio físico e digital (planilha do Excel ou análoga), quando da renovação da outorga ou sempre que solicitado. É obrigatório que estes dados estejam em planilha editável para verificação do cumprimento da condicionante. PRAZO: A partir da instalação dos sistemas de medição. 5. Realizar monitoramento do nível estático semestralmente, armazenando os dados em formato de planilhas, que deverão estar disponíveis no momento da fiscalização realizada por órgão integrante do Sisema, ou entidade por ele delegada, e ser apresentadas ao Igam, por meio físico e digital (planilha do Excel ou análoga), quando da renovação da outorga ou sempre que solicitado. É obrigatório que estes dados estejam em planilha editável para verificação do cumprimento da condicionante. PRAZO: semestralmente, a partir da instalação dos sistemas de medição. 6. Cumprir as demais obrigações estabelecidas pela Portaria IGAM n° 48/2019 de 04/10/2019, no que couber, dado o modo de uso da intervenção em recurso hídrico. 7. Apresentar relatório descritivo e fotográfico de comprovação da execução com boa identificação da laje sanitária, tal como recomendada nos manuais técnicos pertinentes. PRAZO: Na formalização da renovação desta Portaria. Município: Franciscópolis – MG.

Retifica-se a portaria nº 1607284 publicada dia 18/09/2020. Onde se lê: Outorgado: Celso Aparecido. CPF: 114.75*.***-**. Leia-se: Outorgado: Magno Túlio Martins Borges. CPF: 821.32*.***-**. Município: Buritizeiro – MG

Arquivamentos:

Arquiva-se o processo nº. 05534 de 23/02/2017. Requerente: Isabel Luzia – CPF: 417.6xx.xxx-xx. - Curso d’água: Poço Tubular – Motivo: Considerando o § 3º disposto no Artigo 24 do Decreto nº 47.705/2019. Município: Sabará – MG.

Arquiva-se o processo nº. 05542 de 23/02/2017. Requerente: Condomínio Edifício Piet Mondriam – CNPJ: 04.047.326/0001-25. - Curso d’água: Poço Tubular – Motivo: Considerando o § 3º disposto no Artigo 24 do Decreto nº 47.705/2019. Município: Belo Horizonte – MG.

Arquiva-se o processo nº. 19161 de 13/07/2017. Requerente: Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA-MG – CNPJ: 17.281.106/0001-03. - Curso d’água: Poço Tubular – Motivo: Considerando o § 3º disposto no Artigo 24 do Decreto nº 47.705/2019. Município: Vespasiano – MG.