Portaria nº 01045/2020 de 30/06/2020

Processo: 14141/2011.

Decisão: Deferido com condicionantes.

A Diretora Geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, no exercício de suas competências contidas na Lei Estadual nº 12.584, de 17 de julho de 1997 na Lei Estadual nº 21972, de 21 de janeiro de 2016 e observando o disposto na Lei Federal nº 9.433 de 08 de janeiro de 1997; na Lei Estadual nº 13.199 de 29 e janeiro de 1999 e no Decreto Estadual nº 47.343, de 23 de janeiro de 2018, determina: Art. 1º- Autorizar, pelo prazo de validade de 10 (dez) anos, ato relacionado com outorga de direito de uso de recursos hídricos, conforme descrito abaixo:

Empreendimento: Usuários de Águas da Bacia Hidrográfica do Córrego Bocaina

CPFs: Vide Quadro Anexo

Município: Araguari – MG.

Modos de usos: CAPTAÇÃO EM CORPO DE ÁGUA e CAPTAÇÃO EM BARRAMENTO

Bacia Estadual: Rio Mata-Boi

Bacia Federal: Rio Paranaíba

UPGRH – PN1 – Bacia do Rio Dourados

Curso D'agua: Córrego Bocaina

Coordenadas Geográficas: Latitude: Vide Quadro Anexo e Longitude: Vide Quadro Anexo

Finalidade: Irrigação de uma área total de 54,0 ha através do método de aspersão convencional e Recreação

Tabela 1: Quadro de captações.

| Ponto | Usuários | CPFs | Captação | Curso d’água | Latitude S | Longitude W | Captação (l/s) | Irrigação (ha) | Tempo (horas/dia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1A | Hamilton Tadeu de Lima | 196.745.206-78 | Direta | Córrego Bocaina | 18º31’14,0” | 48º11’19,2” | 1,4 | 50,0 | 12:00 |
| 1B | Jeová Alamy Filho | 012.763.877-68 |  |  |  |  | 1,4 | 0,5 | 12:00 |
| 2A | Milton de Lima Filho | 107.215.176-68 | Barramento |  | 18º31’00,1” | 48º11’10,7” | 8,0 | Recreação | 12:00 |
| 2B | João Batista Alves de Oliveira | 323.493.276-04 |  |  |  |  | 8,0 | 3,0 | 12:00 |
| 4 | Hamilton Tadeu de Lima | 196.745.206-78 | Direta |  | 18º30’44,5” | 48º11’00,2” | 2,5 | 50,0 | 24:00 |
| 5 | Jeová Alamy Filho | 012.763.877-68 |  |  | 18º30’30,6” | 48º10’42,5” | 3,0 | 0,5 | 12:00 |

Parágrafo Único - As obras e serviços necessários à captação de que trata esta Portaria serão executados às expensas do Outorgado/Autorizatário e deverão estar concluídos no prazo de 03 (três) anos, conforme consta do processo próprio, sob pena de caducidade da Autorização. Art. 2º- Na hipótese de as vazões do curso d’água, nos períodos de estiagem, atingir volumes insuficientes para garantir, simultaneamente, a captação autorizada e a manutenção de um fluxo residual, à jusante, equivalente a 70% (setenta por cento) da vazão mínima de sete dias de duração e 10 (dez) anos de recorrência, o Outorgado/Autorizatário se obriga a reduzir a captação, de modo a garantir o referido fluxo residual até que o mesmo possa ser, naturalmente, restabelecido. Art. 3º - A Autorização objeto desta Portaria poderá ser suspensa, parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, caso sejam descumpridas as condições estabelecidas nos artigos primeiro e segundo. Art. 4º - Esta Portaria poderá ser revogada, sem que caiba indenização a qualquer título, além das situações previstas na legislação pertinente, nos seguintes casos: I – na hipótese de conflito com as normas posteriores; II – quando os estudos de planejamento regional de utilização dos recursos hídricos, indicarem a necessidade de revisão das Autorizações emitidas; III – quando for necessária a adequação aos planos de recursos hídricos e a execução de ações para garantir a prioridade de uso dos recursos hídricos prevista no artigo 13 da Lei n.º 9.433/97. IV - Caso seja indeferida ou cassada a respectiva licença ambiental. Art. 5º- O Outorgado/Autorizatário responderá civil, penal e administrativamente por danos causados à vida, à saúde, ao meio ambiente e pelo uso inadequado que vier a fazer da presente Autorização. Art. 6º- Esta Portaria não dispensa nem substitui a obtenção pelo Outorgado/Autorizatário de certidões, alvarás ou licenças de qualquer natureza, exigidas pela legislação federal, estadual ou municipal. Art. 7º- 01. Para os usuários que utilizam o barramento com regularização de vazão abaixo, observância dos volumes máximos autorizados de captação mensal (total em cada barramento) e o valor mínimo de vazão residual (l/s) a jusante de seus respectivos barramentos:

| Volume máximos mensais (m³) | Vazão residual (l/s) |
| --- | --- |
| Ponto | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |  |
| 2A | 10.714 | 9.677 | 10.714 | 10.368 | 10.714 | 10.368 | 10.714 | 9.821 | 8.640 | 6.696 | 10.368 | 10.714 |  |
| 2B | 10.714 | 9.677 | 10.714 | 10.368 | 10.714 | 10.368 | 10.714 | 9.821 | 8.640 | 6.696 | 10.368 | 10.714 | 3,5 |

Prazo: Em toda a vigência da Portaria.

02. Para os usuários dos pontos 1A e 1B de captações diretas, deverão sempre cumprir a alternância de captação, assim como os valores máximos autorizados de cada captação. Prazo: Em toda a vigência da Portaria. 03. Instalação de sistema de Medição de vazão captada e horímetro em cada ponto de captação outorgado, conforme Portaria IGAM 48/2019 e realizar medições diárias da vazão captada e do tempo de captação, armazenando estes dados em forma de planilhas, que deverão estar disponíveis no momento da fiscalização realizada por órgão integrante do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SISEMA ou entidade por ele delegada. Os dados de monitoramento deverão ser apresentados à autoridade outorgante no momento da renovação da regularização de uso de recursos hídricos, por meio físico e digital, bem como quando solicitados por órgão integrante do SISEMA, ou entidade por ele delegada. PRAZO: até 90 (noventa) dias após a publicação da Portaria (intervenção a ser implantada) ou na implantação da captação (intervenção a ser implantada). 04. Instalar estação fluviométrica automática com transmissão telemétrica dos dados imediatamente a jusante da captação do Ponto 05 no Córrego Bocaina, nas coordenadas geográficas de Latitude 18º30’30,6”S e Longitude 48º10’48,5”W, mantendo sempre a vazão residual mínima de referência de 50% da Q7,10 (14,0 l/s). PRAZO: até 120 (cento e vinte) dias após a publicação da Portaria. Art. 8º- O direito de uso dos recursos hídricos objeto desta Autorização está sujeito à cobrança prevista nos termos do artigo 20 da Lei nº. 9.433/97, de 08 de janeiro de 1997 e artigo 24 da Lei nº. 13.199 de 29 de janeiro de 1999, que será posteriormente definida, mediante regulamentos específicos. Art. 9º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, sob a forma de extrato. Art. 10º - O outorgado/Autorizatário deverá cadastrar as informações da presente Portaria junto ao Sistema de Cadastro de Usuários de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais - Siscad. Prazo: 30 (trinta) dias a partir da data de publicação da Portaria de Outorga. Belo Horizonte, 30/06/2020. A Diretora Geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, Marília Carvalho de Melo.